## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень основных требований** | **Содержание требования** |
| **1.** | **Вид строительства** | Техническое перевооружение |
| **2.** | **Характеристика объекта** | Техническое перевооружение АИТ №9-1 Филиала №9 ПАО «МОЭК» по адресу: Куркинское шоссе. д.48, к.2  **Объемы и виды работ определены в проектной документации шифр №9-1/17.** |
| **3.** | **В состав предмета договора входят работы** | Выполнение строительно – монтажных и пуско-наладочных работ «в холостую» на основании проектной документации с использованием давальческих материалов и оборудования Заказчика.  Сдача объекта в эксплуатацию. |
| **4.** | **Гарантии исполнителя работ** | Гарантия на проведенные работы и на оборудование – не менее **120 месяцев** с момента сдачи объекта в эксплуатацию. В указанный период Исполнитель обязан обеспечить устранение за свой счет выявленных дефектов. |

Подрядчик выполняет работы в соответствии с утвержденной Заказчиком проектной документацией.

**Перечень материалов, поставляемых Заказчиком** (на основании Приказа ПАО «МОЭК» от 10.09.2018 № П-301/18) – уточняется при заключении договора**:**

В соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

**Перечень давальческих материалов для выполнения работ по Инвестиционной программе ПАО «МОЭК»**

1. Запорно-регулирующая арматура газовая

2. Запорно-регулирующая арматура импортная

3. Запорно-регулирующая арматура отечественная

4. Шаровые краны

5. Сильфонные компенсаторы

6. Трубы стальные

7. Трубы из сшитого полиэтилена, а также комплектующие к ней

8. Трубы в пенополиуретановой изоляции, а также комплектующие к ней, в том числе фасонные изделия и запорная арматура в пенополиуретановой изоляции

9. Насосно-компрессорное оборудование импортное

10. Насосно-компрессорное оборудование отечественное