Техническое задание

на выполнение работ по ремонту распределительных устройств на НПС для нужд Филиала №16 ПАО "МОЭК"

- Описание предмета закупки:

Выполнение работ по ремонту распределительных устройств на НПС для нужд Филиала №16 ПАО "МОЭК".

- Список необходимых работ:

Ремонт распределительных устройств на НПС ПАО "МОЭК" осуществляется Подрядчиком по Заданиям Заказчика.

Стоимость работ определяется на основании перечня типовых работ и является ориентировочной.

Перечень типовых работ:

- Ремонт электрооборудования распределительных устройств НПС: замеры сопротивления изоляции, высоковольтные испытания электрооборудования, ревизия и ремонт релейной защиты и автоматики, схем управления и сигнализации.

- Ремонт схемы тепловой защиты трансформаторов собственных нужд НПС.

- Ремонт схемы сигнализации наличия напряжения на шинах распределительных устройств НПС.

Перечень типового оборудования:

- Электрооборудование распределительных ячеек 6-10 кВ с масляными, вакуумными и элегазовыми выключателями: КСО-2УМ, КСО-2УМ3, КСО-266, КСО-272, К-104, SM-6.

Электрооборудование распределительных устройств 0,4 кВ: КРУ СН, КРУЗА П, ПСН, Prisma Plus.

- Трансформаторы силовые 6/0,4 кВ и 10/0,4 кВ мощностью 100-1250 кВа:  aTSE 712/10, aTSE 732/10, aTSE 692/10, aTSE 792/10, Т3R12.0250, ТС-180/10.

Подрядчик обеспечивает в течение срока действия Договора работу (доступность) дежурного персонала в режиме «7 дней в неделю» с 8:00 до 17:00,  обеспечивает фиксацию Заданий на восстановление работоспособности с уникальными номерами в рамках договора. Подрядчик обязан прибыть к месту установки Оборудования в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента поступления Задания от Заказчика. Задание может быть передано посредством телефонной, факсимильной связи, либо по электронной почте.

В случае направления Задания по факсу, моментом получения Задания считается время, зафиксированное факс-аппаратом. В случае направления Задания по электронной почте, необходимо получить подтверждение о получении Задания от Подрядчика по телефонной связи.

При необходимости выполнения ремонтных работ на базе Подрядчика, «Стороны» составляют «Акт приема-передачи оборудования в ремонт». Срок выполнения ремонта Оборудования не может превышать 3 (трех) календарных дней с даты направления Задания, кроме случаев связанных с ремонтом оборудования на базе Подрядчика, в этом случае срок ремонта не может превышать 20 (двадцать) календарных дней.

3.	Адрес объекта:

В соответствии с адресным перечнем (точные адреса для выполнения ремонтных работ указываются в Заданиях Заказчика).

4.	Сроки выполнения работ:

Работы по ремонту должны быть выполнены согласно срокам, указанным в заявках (но не позднее 31.12.2017 года).

- Перечень материалов:

Материалы для выполнения работ поставляются иждивением участника. Стоимость материалов и оборудования включена в начальную (максимальную) цену договора.

- Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (оборудование):

Гарантийный срок на материалы и оборудование, поставляемое Участником, должен соответствовать гарантийному сроку, указанному в паспортах заводов-изготовителей.

Гарантийный срок на выполненные работы (услуги) составляет 24 месяца с даты подписания уполномоченными представителями Сторон Акта о приемке выполненных работ.

- Персонал подрядчика, задействованный в оказании услуг/выполнения работ, должен быть аттестован по:

7.1. Правилам работы в электроустановках (ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ и т.д.) с присвоением группы не менее V до и выше 1000В для руководителей и IV до и выше 1000В для работников с отметкой о допуске к проведению специальных работ (проведение испытаний);

7.2. Пожарной безопасности. Общие требования, ПП № 390 от 25.04.2012 (в ред. от 17.02.2014 № 113) «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

7.3. Правилам по охране труда (обучение безопасным приемам и методам выполнения работ).