## Смета по ТСН-2001
Ремонт распределительных устройств на НПС (типовые расценки на единицу измерения в базисном уровне цен на 01.01.2000 г.)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Составлен(а) в базисном уровне цен на 01.01.2000 г.
№№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Попра-вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро-жаний | Коэфф. пересчета | ВСЕГО затрат, руб. | Справочно
ЗТР, всего чел.-час
Ст-ть ед. с начислен.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 14.11-20-1 | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СИЛОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ, АГРЕГАТ ТИРИСТОРНЫЙ СЕРИЙ ТЕ, ТЕР, НЕРЕВЕРСИВНЫЙ НА НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 100 А | шт. | 1 | [7 empty] | 616.83 | 616.83 | 362.52 | 362.52 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 541.08 | 0 | 1 | 1 | 541.08
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  |  | 616.83
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  |  | 362.52
|  | ЗТР | чел-ч | 31.96 |  | 0 | 1 |  |  | 31.96
[8 empty] | 1520.43 |  | 1520.43 | 1520.43
2 | 14.11-12-19 | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, СЕТЕВОГО КОММУТАТОРА | шт. | 1 | [7 empty] | 293.94 | 293.94 | 172.75 | 172.75 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 257.84 | 0 | 1 | 1 | 257.84
|  | МР |  |  | 2.81 | 0 | 1 | 1 | 2.81
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  |  | 293.94
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  |  | 172.75
|  | ЗТР | чел-ч | 15.23 |  | 0 | 1 |  |  | 15.23
[8 empty] | 727.34 |  | 727.34 | 727.34
3 | 14.11-24-6 | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ, МОДУЛИ ВВОДА/ВЫВОДА DIN16C-XX, AOUTI-XX, AIN16-120, DOUT64-T80 КОМПЛЕКСА "ДЕКОНТ" И АНАЛОГИ | шт. | 1 | [7 empty] | 188.74 | 188.74 | 110.93 | 110.93 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 165.56 | 0 | 1 | 1 | 165.56
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  |  | 188.74
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  |  | 110.93
|  | ЗТР | чел-ч | 8.93 |  | 0 | 1 |  |  | 8.93
[8 empty] | 465.23 |  | 465.23 | 465.23
4 | 14.11-24-8 | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ, ИНТЕРФЕЙСНЫЕ ПЛАТЫ Z-RS485, Z-ALT, Z-RS232, Z-MD, Z-ML, Z-MR, Z-MP042 КОМПЛЕКСА "ДЕКОНТ" | шт. | 1 | [7 empty] | 126.39 | 126.39 | 74.28 | 74.28 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 110.87 | 0 | 1 | 1 | 110.87
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  |  | 126.39
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  |  | 74.28
|  | ЗТР | чел-ч | 5.98 |  | 0 | 1 |  |  | 5.98
[8 empty] | 311.54 |  | 311.54 | 311.54
5 | 4.8-218-2 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-,ДВУХ-,ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100 А (применительно для демонтажа) | шт. | 1 | [7 empty] | 8.95 | 8.95 | 5.26 | 5.26 | 0.21 | 0.2
|  | ЗП |  |  | 24.98 | )*0,3 | 1.047 | 1 | 7.85
|  | ЭМ |  |  | 5.29 | )*0,3 | 1.047 | 1 | 1.66
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.39 | )*0,3 | 1.047 | 1 | 0.12
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  |  | 8.95
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  |  | 5.26
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 167 |  |  |  |  | 0.2
|  | ЗТР | чел-ч | 2 |  | )*0,3 | 1.047 |  |  | 0.6282
[8 empty] | 23.92 |  | 23.92 | 23.92
6 | 4.8-218-2 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-,ДВУХ-,ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100 А | шт. | 1 | [7 empty] | 34.29 | 34.29 | 20.15 | 20.15 | 0.89 | 0.85
|  | ЗП |  |  | 24.98 | )*1,15 | 1.047 | 1 | 30.08
|  | ЭМ |  |  | 5.29 | )*1,25 | 1.047 | 1 | 6.92
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.39 | )*1,25 | 1.047 | 1 | 0.51
|  | МР |  |  | 29.26 | 0 | 1 | 1 | 29.26
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  |  | 34.29
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  |  | 20.15
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 167 |  |  |  |  | 0.85
|  | ЗТР | чел-ч | 2 |  | )*1,15 | 1.047 |  |  | 2.4081
[8 empty] | 121.55 |  | 121.55 | 121.55
7 | 4.8-163-1 | ПРОВОДА И КАБЕЛИ ПО ПЕРФОРИРОВАННЫМ ПРОФИЛЯМ, ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 | 100 м | 0.01 | [7 empty] | 0.7 | 0.7 | 0.41 | 0.41 | 1.14 | 1.09
Объем: 0.01=(1)/100
|  | ЗП |  |  | 50.8 | )*1,15 | 1.047 | 1 | 0.61
|  | ЭМ |  |  | 231.06 | )*1,25 | 1.047 | 1 | 3.02
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 49.82 | )*1,25 | 1.047 | 1 | 0.65
|  | МР |  |  | 3.85 | 0 | 1 | 1 | 0.04
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  |  | 0.7
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  |  | 0.41
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 167 |  |  |  |  | 1.09
|  | ЗТР | чел-ч | 4.12 |  | )*1,15 | 1.047 |  |  | 0.049607
[8 empty] | 5.87 |  | 587 | 5.87
8 | 4.8-241-1 | РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ И ПРОВОДА СЕЧЕНИЕ ДО 10 ММ2 | 100 жил | 0.01 | [7 empty] | 2.76 | 2.76 | 1.62 | 1.62 | 0.07 | 0.07
Объем: 0.01=1/100
|  | ЗП |  |  | 200.85 | )*1,15 | 1.047 | 1 | 2.42
|  | ЭМ |  |  | 12.7 | )*1,25 | 1.047 | 1 | 0.17
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2.95 | )*1,25 | 1.047 | 1 | 0.04
|  | МР |  |  | 63.7 | 0 | 1 | 1 | 0.64
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  |  | 2.76
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  |  | 1.62
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 167 |  |  |  |  | 0.07
|  | ЗТР | чел-ч | 15.45 |  | )*1,15 | 1.047 |  |  | 0.18603
[8 empty] | 7.68 |  | 768 | 7.68
9 | 4.8-240-4 | ПУЛЬТЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ, ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА, ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ (применительно для демонтажа) | шт. | 1 | [7 empty] | 9.59 | 9.59 | 5.63 | 5.63 | 5.44 | 5.19
|  | ЗП |  |  | 26.78 | )*0,3 | 1.047 | 1 | 8.41
|  | ЭМ |  |  | 63.58 | )*0,3 | 1.047 | 1 | 19.97
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 9.9 | )*0,3 | 1.047 | 1 | 3.11
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  |  | 9.59
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  |  | 5.63
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 167 |  |  |  |  | 5.19
|  | ЗТР | чел-ч | 2.06 |  | )*0,3 | 1.047 |  |  | 0.64705
[8 empty] | 48.79 |  | 48.79 | 48.79
10 | 4.8-240-4 | ПУЛЬТЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ, ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА, ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ | шт. | 1 | [7 empty] | 36.75 | 36.75 | 21.6 | 21.6 | 22.68 | 21.64
|  | ЗП |  |  | 26.78 | )*1,15 | 1.047 | 1 | 32.24
|  | ЭМ |  |  | 63.58 | )*1,25 | 1.047 | 1 | 83.21
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 9.9 | )*1,25 | 1.047 | 1 | 12.96
|  | МР |  |  | 9.17 | 0 | 1 | 1 | 9.17
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  |  | 36.75
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  |  | 21.6
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 167 |  |  |  |  | 21.64
|  | ЗТР | чел-ч | 2.06 |  | )*1,15 | 1.047 |  |  | 2.4803
[8 empty] | 204.61 |  | 204.61 | 204.61
11 | 5.1-20-4 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ: С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А, ДО 50 | шт. | 1 | [7 empty] | 6.65 | 6.65 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 22.14 | )*0,8)*0,5 | 1 | 1 | 8.86
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  |  | 6.65
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 6.2
|  | ЗТР | чел-ч | 1.8 |  | )*0,8)*0,5 | 1 |  |  | 0.72
[8 empty] | 21.71 |  | 21.71 | 21.71
12 | 5.1-68-2 | ЗАЩИТА ОТ ОБРЫВА ФАЗ С РЕЛЕ ТИПА ЕЛ-511 | компл. | 1 | [7 empty] | 35.15 | 35.15 | 32.81 | 32.81 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 117.18 | )*0,8)*0,5 | 1 | 1 | 46.87
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  |  | 35.15
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 32.81
|  | ЗТР | чел-ч | 7.2 |  | )*0,8)*0,5 | 1 |  |  | 2.88
[8 empty] | 114.83 |  | 114.83 | 114.83
13 | 5.1-124-1 | СХЕМА РАЗВОДКИ С КОЛИЧЕСТВОМ ПАНЕЛЕЙ (ШКАФОВ, ЯЧЕЕК) ДО 2 | шт. | 1 | [7 empty] | 13.29 | 13.29 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 44.29 | )*0,8)*0,5 | 1 | 1 | 17.72
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  |  | 13.29
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 12.4
|  | ЗТР | чел-ч | 3.6 |  | )*0,8)*0,5 | 1 |  |  | 1.44
[8 empty] | 43.41 |  | 43.41 | 43.41
14 | 5.1-124-2 | СХЕМА РАЗВОДКИ С КОЛИЧЕСТВОМ ПАНЕЛЕЙ (ШКАФОВ, ЯЧЕЕК) ЗА КАЖДУЮ ПОСЛЕДУЮЩУЮ ПАНЕЛЬ (ШКАФ, ЯЧЕЙКУ) | шт. | 1 | [7 empty] | 3.32 | 3.32 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 11.07 | )*0,8)*0,5 | 1 | 1 | 4.43
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  |  | 3.32
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 3.1
|  | ЗТР | чел-ч | 0.9 |  | )*0,8)*0,5 | 1 |  |  | 0.36
[8 empty] | 10.85 |  | 10.85 | 10.85
15 | 5.1-162-2 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ ОБМОТОК МАШИН И АППАРАТОВ | измерение | 1 | [7 empty] | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 1.58 | )*0,8)*0,5 | 1 | 1 | 0.63
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  |  | 0.47
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 0.44
|  | ЗТР | чел-ч | 0.1 |  | )*0,8)*0,5 | 1 |  |  | 0.04
[8 empty] | 1.54 |  | 1.54 | 1.54
Итого по локальной смете: | [7 empty] | 3629.3 | [9 empty] | Итого по локальной смете:
|  | Итого по смете | [5 empty] | 3629.3 | [10 empty] | Итого по смете
|  | Итого с понижающим договорным коэффциентом К-0,87 | [5 empty] | 3157.491 | [10 empty] | Итого с понижающим договорным коэффциентом К-0,87
|  | НДС 18% | [5 empty] | 568.3484 | [10 empty] | НДС 18%
|  | Всего с НДС 18% | [5 empty] | 3725.8394 | [10 empty] | Всего с НДС 18%

## Source
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 48718 | 32322276
1 | 101 | 0 | 66 | 0 | Новый объект | 10274_Типовые расценки_для Лота 2_ремонт на единицу измерения |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 167 |  |  |  | 0 | [37 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 МГЭ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТСН 2001- Ремонт | Типовой расчет для ТСН-2001 (Ремонт) | ТСН-2001 | ТСН-2001 | ТСН-2001 | ТСН-2001 | Поправки для ТСН-2001 от 08.04.2016 г. | 0 | 0 | 40968 | [39 empty] | 0
15 | 1
52 | 101 | 1 | 12 | 0 | Новый объект | 10274_Типовые расценки_для Лота 2_ремонт на единицу измерения | [7 empty] | 1392.34 | 41.92 | 114.95 | 17.39 | 1235.47 | 0 | 73.9393 | 0 | 0 | 1377.82 | 830.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3629.3 | 0 | 412.42 | 3216.88 | 41.92 | 41.92 | 0 | 41.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 40 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | [7 empty] | 1392.34 | 41.92 | 114.95 | 17.39 | 1235.47 | 0 | 73.9393 | 0 | 0 | 1377.82 | 830.1 | 0 | 0 | 1392.34 | 41.92 | 114.95 | 17.39 | 1235.47 | 0 | 73.9393 | 0 | 0 | 1377.82 | 830.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3629.3 | 0 | 412.42 | 3216.88 | 41.92 | 41.92 | 0 | 41.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3629.3 | 0 | 412.42 | 3216.88 | 41.92 | 41.92 | 0 | 41.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 1 | 14.11-20-1 | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СИЛОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ, АГРЕГАТ ТИРИСТОРНЫЙ СЕРИЙ ТЕ, ТЕР, НЕРЕВЕРСИВНЫЙ НА НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 100 А | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 541.08 | 0 | 0 | 0 | 541.08 | 0 | 31.96 | 0 | 0 | 616.83 | 362.52 |  | 90764570 | 541.08 | 0 | 0 | 0 | 541.08 | 0 | 31.96 | 0 | 0 | 541.08 | 0 | 0 | 0 | 541.08 | 0 | 31.96 | 0 | 0 | 114 | 67 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.14. База. Сб.11, т.20, поз.1 |  |  | 824 | 0 |  | 0 | 140 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 114 | 67 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 541.08 | 0 | 0 | 0 | 541.08 | 0 | 31.96 | 0 | 0 | 616.8312 | 362.5236 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 16987630 | шт. | шт. | 1 |  | 79003621 | 140 | Техническое обслуживание и ремонт оборудования городского хозяйства | 0 | 4 | 824 | ТСН-2001.14-11. 11-1...11-27 | ТСН-2001.14-11-1 |  | 0 | 541.08 | 0 | 0 | 0 | 541.08 | 31.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 67 | 0 | -1888678369 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1520.43 | 0 | 0 | 1520.43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 2 | 14.11-12-19 | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, СЕТЕВОГО КОММУТАТОРА | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 260.65 | 2.81 | 0 | 0 | 257.84 | 0 | 15.23 | 0 | 0 | 293.94 | 172.75 |  | 90764570 | 260.65 | 2.81 | 0 | 0 | 257.84 | 0 | 15.23 | 0 | 0 | 260.65 | 2.81 | 0 | 0 | 257.84 | 0 | 15.23 | 0 | 0 | 114 | 67 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.14. Д.2. Сб.11, т.12, поз.19 |  |  | 1124 | 0 |  | 0 | 140 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 114 | 67 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 260.65 | 2.81 | 0 | 0 | 257.84 | 0 | 15.23 | 0 | 0 | 293.9376 | 172.7528 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 16987630 | шт. | шт. | 1 |  | 79003921 | 140 | Техническое обслуживание и ремонт оборудования городского хозяйства | 0 | 4 | 1124 | ТСН-2001.14-11. 11-22 (доп. 2) | ТСН-2001.14-11-4 |  | 0 | 260.65 | 2.81 | 0 | 0 | 257.84 | 15.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 67 | 0 | 1869032519 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 727.34 | 0 | 0 | 727.34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 3 | 14.11-24-6 | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ, МОДУЛИ ВВОДА/ВЫВОДА DIN16C-XX, AOUTI-XX, AIN16-120, DOUT64-T80 КОМПЛЕКСА "ДЕКОНТ" И АНАЛОГИ | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 165.56 | 0 | 0 | 0 | 165.56 | 0 | 8.93 | 0 | 0 | 188.74 | 110.93 |  | 90764570 | 165.56 | 0 | 0 | 0 | 165.56 | 0 | 8.93 | 0 | 0 | 165.56 | 0 | 0 | 0 | 165.56 | 0 | 8.93 | 0 | 0 | 114 | 67 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.14. База. Сб.11, т.24, поз.6 |  |  | 824 | 0 |  | 0 | 140 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 114 | 67 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 165.56 | 0 | 0 | 0 | 165.56 | 0 | 8.93 | 0 | 0 | 188.7384 | 110.9252 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 16987630 | шт. | шт. | 1 |  | 79003621 | 140 | Техническое обслуживание и ремонт оборудования городского хозяйства | 0 | 4 | 824 | ТСН-2001.14-11. 11-1...11-27 | ТСН-2001.14-11-1 |  | 0 | 165.56 | 0 | 0 | 0 | 165.56 | 8.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 67 | 0 | -81337131 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 465.23 | 0 | 0 | 465.23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 4 | 14.11-24-8 | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ, ИНТЕРФЕЙСНЫЕ ПЛАТЫ Z-RS485, Z-ALT, Z-RS232, Z-MD, Z-ML, Z-MR, Z-MP042 КОМПЛЕКСА "ДЕКОНТ" | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 110.87 | 0 | 0 | 0 | 110.87 | 0 | 5.98 | 0 | 0 | 126.39 | 74.28 |  | 90764570 | 110.87 | 0 | 0 | 0 | 110.87 | 0 | 5.98 | 0 | 0 | 110.87 | 0 | 0 | 0 | 110.87 | 0 | 5.98 | 0 | 0 | 114 | 67 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.14. База. Сб.11, т.24, поз.8 |  |  | 824 | 0 |  | 0 | 140 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 114 | 67 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 110.87 | 0 | 0 | 0 | 110.87 | 0 | 5.98 | 0 | 0 | 126.3918 | 74.2829 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 16987630 | шт. | шт. | 1 |  | 79003621 | 140 | Техническое обслуживание и ремонт оборудования городского хозяйства | 0 | 4 | 824 | ТСН-2001.14-11. 11-1...11-27 | ТСН-2001.14-11-1 |  | 0 | 110.87 | 0 | 0 | 0 | 110.87 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 67 | 0 | 1874893697 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 311.54 | 0 | 0 | 311.54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 5 | 4.8-218-2 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-,ДВУХ-,ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100 А (применительно для демонтажа) | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 9.51 | 0 | 1.66 | 0.12 | 7.85 | 0 | 0.6282 | 0 | 0 | 8.95 | 5.26 |  | 90764570 | 9.081 | 0 | 1.587 | 0.117 | 7.494 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 59.53 | 29.26 | 5.29 | 0.39 | 24.98 | 0 | 2 | 0 | 0 | 114 | 67 | 1.047 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. База. Сб.8, т.218, поз.2 |  |  | 333 | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 114 | 67 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: 4, п.6.1.1.3 Наименование: Демонтаж оборудования, предназначенного в лом | 0 | 9.51 | 0 | 1.6616 | 0.1225 | 7.8462 | 0 | 0.6282 | 0 | 0 | 8.949 | 5.2595 |  |  |  | )*0 | )*0,3 | )*0,3 | )*0,3 |  | )*0,3 | )*0,3 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 16987630 | шт. | шт. | 1 |  | 79003130 | 40 | Монтаж оборудования | 0 | 2 | 333 | ТСН-2001.4-8. 8-188...8-272 | ТСН-2001.4-8-18 | Поправка: 4, п.6.1.1.3 | 0 | 59.53 | 29.26 | 5.29 | 0.39 | 24.98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 67 | 0 | 1509618667 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0.2 | 0 | 23.92 | 0 | 23.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 6 | 4.8-218-2 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-,ДВУХ-,ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100 А | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 66.26 | 29.26 | 6.92 | 0.51 | 30.08 | 0 | 2.4081 | 0 | 0 | 34.29 | 20.15 |  | 90764570 | 64.5995 | 29.26 | 6.6125 | 0.4875 | 28.727 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 59.53 | 29.26 | 5.29 | 0.39 | 24.98 | 0 | 2 | 0 | 0 | 114 | 67 | 1.047 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. База. Сб.8, т.218, поз.2 |  |  | 333 | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 114 | 67 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: 12, п.2.2. 5 Наименование: Выполняемые при ремонте и реконструкции работы аналогичные технологическим процессам, характерным для нового строительства и отсутствующим в сборниках на ремонтно-строительные работы | 0 | 66.26 | 29.26 | 6.9233 | 0.51041 | 30.0772 | 0 | 2.4081 | 0 | 0 | 34.2912 | 20.1536 |  |  |  |  | )*1,25 | )*1,25 | )*1,15 |  | )*1,15 | )*1,25 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 16987630 | шт. | шт. | 1 |  | 79003130 | 40 | Монтаж оборудования | 0 | 2 | 333 | ТСН-2001.4-8. 8-188...8-272 | ТСН-2001.4-8-18 | Поправка: 12, п.2.2. 5 | 0 | 59.53 | 29.26 | 5.29 | 0.39 | 24.98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 67 | 0 | -624099896 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0.85 | 0 | 121.55 | 0 | 121.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 7 | 4.8-163-1 | ПРОВОДА И КАБЕЛИ ПО ПЕРФОРИРОВАННЫМ ПРОФИЛЯМ, ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 | 100 м | 0.01 | 0 |  |  |  |  | 3.67 | 0.04 | 3.02 | 0.65 | 0.61 | 0 | 0.049607 | 0 | 0 | 0.7 | 0.41 |  | 90764570 | 351.095 | 3.85 | 288.825 | 62.275 | 58.42 | 0 | 4.738 | 0 | 0 | 285.71 | 3.85 | 231.06 | 49.82 | 50.8 | 0 | 4.12 | 0 | 0 | 114 | 67 | 1.047 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. Доп.15. Сб.8, т.163, поз.1 |  |  | 331 | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 114 | 67 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: 12, п.2.2. 5 Наименование: Выполняемые при ремонте и реконструкции работы аналогичные технологическим процессам, характерным для нового строительства и отсутствующим в сборниках на ремонтно-строительные работы | 0 | 3.67 | 3.85 | 302.3998 | 65.2019 | 61.1657 | 0 | 4.9607 | 0 | 0 | 0.6954 | 0.4087 |  |  |  |  | )*1,25 | )*1,25 | )*1,15 |  | )*1,15 | )*1,25 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 |  | 79003128 | 40 | Монтаж оборудования | 0 | 2 | 331 | ТСН-2001.4-8. 8-155...8-184 | ТСН-2001.4-8-16 | Поправка: 12, п.2.2. 5 | 0 | 285.71 | 3.85 | 231.06 | 49.82 | 50.8 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 67 | 0 | -419727193 | 2 | 1 | -2 | 0 | 1.09 | 0 | 5.87 | 0 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 8 | 4.8-241-1 | РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ, КАБЕЛИ И ПРОВОДА СЕЧЕНИЕ ДО 10 ММ2 | 100 жил | 0.01 | 0 |  |  |  |  | 3.23 | 0.64 | 0.17 | 0.04 | 2.42 | 0 | 0.18603 | 0 | 0 | 2.76 | 1.62 |  | 90764570 | 310.5525 | 63.7 | 15.875 | 3.6875 | 230.9775 | 0 | 17.7675 | 0 | 0 | 277.25 | 63.7 | 12.7 | 2.95 | 200.85 | 0 | 15.45 | 0 | 0 | 114 | 67 | 1.047 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. База. Сб.8, т.241, поз.1 |  |  | 333 | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 114 | 67 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: 12, п.2.2. 5 Наименование: Выполняемые при ремонте и реконструкции работы аналогичные технологическим процессам, характерным для нового строительства и отсутствующим в сборниках на ремонтно-строительные работы | 0 | 3.23 | 63.7 | 16.6211 | 3.8608 | 241.8334 | 0 | 18.6026 | 0 | 0 | 2.7588 | 1.6214 |  |  |  |  | )*1,25 | )*1,25 | )*1,15 |  | )*1,15 | )*1,25 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1013 | 100 жил | 100 жил | 1 |  | 79003130 | 40 | Монтаж оборудования | 0 | 2 | 333 | ТСН-2001.4-8. 8-188...8-272 | ТСН-2001.4-8-18 | Поправка: 12, п.2.2. 5 | 0 | 277.25 | 63.7 | 12.7 | 2.95 | 200.85 | 15.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 67 | 0 | -1905438821 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0.07 | 0 | 7.68 | 0 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 9 | 4.8-240-4 | ПУЛЬТЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ, ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА, ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ (применительно для демонтажа) | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 28.38 | 0 | 19.97 | 3.11 | 8.41 | 0 | 0.64705 | 0 | 0 | 9.59 | 5.63 |  | 90764570 | 27.108 | 0 | 19.074 | 2.97 | 8.034 | 0 | 0.618 | 0 | 0 | 99.53 | 9.17 | 63.58 | 9.9 | 26.78 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 114 | 67 | 1.047 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. База. Сб.8, т.240, поз.4 |  |  | 333 | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 114 | 67 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: 4, п.6.1.1.3 Наименование: Демонтаж оборудования, предназначенного в лом | 0 | 28.38 | 0 | 19.9705 | 3.1096 | 8.4116 | 0 | 0.64705 | 0 | 0 | 9.5874 | 5.6347 |  |  |  | )*0 | )*0,3 | )*0,3 | )*0,3 |  | )*0,3 | )*0,3 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 16987630 | шт. | шт. | 1 |  | 79003130 | 40 | Монтаж оборудования | 0 | 2 | 333 | ТСН-2001.4-8. 8-188...8-272 | ТСН-2001.4-8-18 | Поправка: 4, п.6.1.1.3 | 0 | 99.53 | 9.17 | 63.58 | 9.9 | 26.78 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 67 | 0 | -1568035000 | 2 | 1 | -2 | 0 | 5.19 | 0 | 48.79 | 0 | 48.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 10 | 4.8-240-4 | ПУЛЬТЫ И ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ, ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА, ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 124.62 | 9.17 | 83.21 | 12.96 | 32.24 | 0 | 2.4803 | 0 | 0 | 36.75 | 21.6 |  | 90764570 | 119.442 | 9.17 | 79.475 | 12.375 | 30.797 | 0 | 2.369 | 0 | 0 | 99.53 | 9.17 | 63.58 | 9.9 | 26.78 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 114 | 67 | 1.047 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. База. Сб.8, т.240, поз.4 |  |  | 333 | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 114 | 67 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: 12, п.2.2. 5 Наименование: Выполняемые при ремонте и реконструкции работы аналогичные технологическим процессам, характерным для нового строительства и отсутствующим в сборниках на ремонтно-строительные работы | 0 | 124.62 | 9.17 | 83.2103 | 12.9566 | 32.2445 | 0 | 2.4803 | 0 | 0 | 36.7536 | 21.6008 |  |  |  |  | )*1,25 | )*1,25 | )*1,15 |  | )*1,15 | )*1,25 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 16987630 | шт. | шт. | 1 |  | 79003130 | 40 | Монтаж оборудования | 0 | 2 | 333 | ТСН-2001.4-8. 8-188...8-272 | ТСН-2001.4-8-18 | Поправка: 12, п.2.2. 5 | 0 | 99.53 | 9.17 | 63.58 | 9.9 | 26.78 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 67 | 0 | -1757691012 | 2 | 1 | -2 | 0 | 21.64 | 0 | 204.61 | 0 | 204.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 11 | 5.1-20-4 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ: С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А, ДО 50 | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 8.86 | 0 | 0 | 0 | 8.86 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 6.65 | 6.2 |  | 90764570 | 8.856 | 0 | 0 | 0 | 8.856 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 22.14 | 0 | 0 | 0 | 22.14 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.20, поз.4 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: 5, р2, п.2.5 Наименование: В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), либо если они производятся при техническом руководстве персонала предприятий-изготовителей или фирм-поставщиков оборудования. Поправка: 5.1, п.6 Наименование: При повторном выполнении пусконаладочных работ, осуществляемом до подписания акта государственной приемочной комиссии | 0 | 8.86 | 0 | 0 | 0 | 8.856 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 6.645 | 6.202 | [6 empty] | )*0,8)*0,5 |  | )*0,8)*0,5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 16987630 | шт. | шт. | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | Поправка: 5, р2, п.2.5 Поправка: 5.1, п.6 | 0 | 22.14 | 0 | 0 | 0 | 22.14 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 70 | 0 | -668093939 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 21.71 | 0 | 0 | 21.71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 12 | 5.1-68-2 | ЗАЩИТА ОТ ОБРЫВА ФАЗ С РЕЛЕ ТИПА ЕЛ-511 | компл. | 1 | 0 |  |  |  |  | 46.87 | 0 | 0 | 0 | 46.87 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 35.15 | 32.81 |  | 90764570 | 46.872 | 0 | 0 | 0 | 46.872 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 117.18 | 0 | 0 | 0 | 117.18 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.68, поз.2 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: 5, р2, п.2.5 Наименование: В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), либо если они производятся при техническом руководстве персонала предприятий-изготовителей или фирм-поставщиков оборудования. Поправка: 5.1, п.6 Наименование: При повторном выполнении пусконаладочных работ, осуществляемом до подписания акта государственной приемочной комиссии | 0 | 46.87 | 0 | 0 | 0 | 46.872 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 35.1525 | 32.809 | [6 empty] | )*0,8)*0,5 |  | )*0,8)*0,5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1013 | компл. | компл. | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | Поправка: 5, р2, п.2.5 Поправка: 5.1, п.6 | 0 | 117.18 | 0 | 0 | 0 | 117.18 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 70 | 0 | -1173581933 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 114.83 | 0 | 0 | 114.83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 13 | 5.1-124-1 | СХЕМА РАЗВОДКИ С КОЛИЧЕСТВОМ ПАНЕЛЕЙ (ШКАФОВ, ЯЧЕЕК) ДО 2 | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 17.72 | 0 | 0 | 0 | 17.72 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 13.29 | 12.4 |  | 90764570 | 17.716 | 0 | 0 | 0 | 17.716 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 44.29 | 0 | 0 | 0 | 44.29 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.124, поз.1 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: 5, р2, п.2.5 Наименование: В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), либо если они производятся при техническом руководстве персонала предприятий-изготовителей или фирм-поставщиков оборудования. Поправка: 5.1, п.6 Наименование: При повторном выполнении пусконаладочных работ, осуществляемом до подписания акта государственной приемочной комиссии | 0 | 17.72 | 0 | 0 | 0 | 17.716 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 13.29 | 12.404 | [6 empty] | )*0,8)*0,5 |  | )*0,8)*0,5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 16987630 | шт. | шт. | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | Поправка: 5, р2, п.2.5 Поправка: 5.1, п.6 | 0 | 44.29 | 0 | 0 | 0 | 44.29 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 70 | 0 | -1104158191 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 43.41 | 0 | 0 | 43.41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 14 | 5.1-124-2 | СХЕМА РАЗВОДКИ С КОЛИЧЕСТВОМ ПАНЕЛЕЙ (ШКАФОВ, ЯЧЕЕК) ЗА КАЖДУЮ ПОСЛЕДУЮЩУЮ ПАНЕЛЬ (ШКАФ, ЯЧЕЙКУ) | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 3.32 | 3.1 |  | 90764570 | 4.428 | 0 | 0 | 0 | 4.428 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 11.07 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.124, поз.2 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: 5, р2, п.2.5 Наименование: В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), либо если они производятся при техническом руководстве персонала предприятий-изготовителей или фирм-поставщиков оборудования. Поправка: 5.1, п.6 Наименование: При повторном выполнении пусконаладочных работ, осуществляемом до подписания акта государственной приемочной комиссии | 0 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 4.428 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 3.3225 | 3.101 | [6 empty] | )*0,8)*0,5 |  | )*0,8)*0,5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 16987630 | шт. | шт. | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | Поправка: 5, р2, п.2.5 Поправка: 5.1, п.6 | 0 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 11.07 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 70 | 0 | -1444986718 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 10.85 | 0 | 0 | 10.85 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 15 | 5.1-162-2 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ ОБМОТОК МАШИН И АППАРАТОВ | измерение | 1 | 0 |  |  |  |  | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.47 | 0.44 |  | 90764570 | 0.632 | 0 | 0 | 0 | 0.632 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 75 | 70 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.162, поз.2 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 75 | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | Поправка: 5, р2, п.2.5 Наименование: В случае, если монтажные и пусконаладочные работы по какому-либо оборудованию выполняются одним и тем же звеном (бригадой), либо если они производятся при техническом руководстве персонала предприятий-изготовителей или фирм-поставщиков оборудования. Поправка: 5.1, п.6 Наименование: При повторном выполнении пусконаладочных работ, осуществляемом до подписания акта государственной приемочной комиссии | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.632 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.4725 | 0.441 | [6 empty] | )*0,8)*0,5 |  | )*0,8)*0,5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1013 | измерение | измерение | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | Поправка: 5, р2, п.2.5 Поправка: 5.1, п.6 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 70 | 0 | 730104558 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
51 | 1 | 3 | 20 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета | [7 empty] | 1392.34 | 41.92 | 114.95 | 17.39 | 1235.47 | 0 | 73.9393 | 0 | 0 | 1377.82 | 830.1 |  |  | 1392.34 | 41.92 | 114.95 | 17.39 | 1235.47 | 0 | 73.9393 | 0 | 0 | 1377.82 | 830.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3629.3 | 0 | 412.42 | 3216.88 | 41.92 | 41.92 | 0 | 41.92 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3629.3 | 0 | 412.42 | 3216.88 | 41.92 | 41.92 | 0 | 41.92 | 0 | [52 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 1392.34 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 41.92 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 41.92 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 41.92 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 41.92 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 114.95 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 17.39 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 1235.47 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 412.42 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 3216.88 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 73.9393 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 18 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 19 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 1377.82 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 21 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 830.1 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 22 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 3629.3 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 23 | 3 |  | 2
51 | 101 | 1 | 12 |  | Новый объект | 10274_Типовые расценки_для Лота 2_ремонт на единицу измерения | [7 empty] | 1392.34 | 41.92 | 114.95 | 17.39 | 1235.47 | 0 | 73.9393 | 0 | 0 | 1377.82 | 830.1 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 3629.3 | 0 | 412.42 | 3216.88 | 41.92 | 41.92 | 0 | 41.92 | 0 | [65 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 1392.34 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 41.92 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 41.92 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 41.92 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 41.92 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 114.95 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 17.39 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 1235.47 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 412.42 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 3216.88 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 73.9393 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 18 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 19 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 1377.82 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 21 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 830.1 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 22 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 3629.3 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 23 | 3 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3629.3 | Ит | Итого по смете |  |  | 212 | 24 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3157.49 | КД | Итого с понижающим договорным коэффциентом К-0,87 |  |  | 212 | 25 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 326048.52 | ДБ |  |  |  | 212 | 26 | 0 |  | -1
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | -322891.03 | р |  |  |  | 212 | 27 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | #NAME? | НДС | НДС 18% |  |  | 212 | 28 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | #NAME? | Вс | Всего с НДС 18% |  |  | 212 | 29 | 0 |  | 2
-1
75 | Новый уровень цен | 2016 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 98 | 69 | 0 | 90764570 | 1
1 | Сборник индексов | Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ, ремонт | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
65 |  | 1 | 0 | 245

## SourceObSm
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 48718 | 32322276
1 | 53 | 0 |  | 0 | Новый объект | 10274_Типовые расценки_для Лота 2_ремонт на единицу измерения |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | [17 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 МГЭ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТСН 2001- Ремонт | Типовой расчет для ТСН-2001 (Ремонт) | ТСН-2001 | ТСН-2001 | ТСН-2001 | ТСН-2001 | Поправки для ТСН-2001 от 08.04.2016 г. | 0 | 0 | 40968 | 0
22 | 0 | 0 | 90764570 | 0 | 3
3 | 1 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 0 | 0.41242 | 0 | 3.2169 | 3.6293 | 1.2355 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 1392.34 | 41.92 | 0 | 0 | 0 | 114.95 | 17.39 | 1235.47 | 0 | 412.42 | 3216.88 | 0 | 73.9393 | 0 | 0 | 1377.82 | 830.1 | 3629.3
51 |  |  |  | 0 | 0.41242 | 0 | 3.2169 | 3.6293 | 1.2355
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 1392.34 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 41.92 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 41.92 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 41.92 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 41.92 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 114.95 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 17.39 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 1235.47 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 412.42 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 3216.88 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 73.9393 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 18 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 19 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 1377.82 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 21 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 830.1 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 22 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 3629.3 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 23 | 3 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3629.3 | Ит | Итого по смете |  |  | 212 | 24 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3157.49 | КД | Итого с понижающим договорным коэффциентом К-0,87 |  |  | 212 | 25 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 326048.52 | ДБ |  |  |  | 212 | 26 | 0 |  | -1
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | -322891.03 | р |  |  |  | 212 | 27 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 653.27 | НДС | НДС 18% |  |  | 212 | 28 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4282.57 | Вс | Всего с НДС 18% |  |  | 212 | 29 | 0 |  | 2
-1
75 | Новый уровень цен | 2016 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 98 | 69 | 0 | 90764570 | 1
1 | Сборник индексов | Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ, ремонт | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1