Приложение № 1

к договору от \_\_.\_\_.201\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по ремонту распределительных устройств на НПС**

**для нужд Филиала № 16 ПАО «МОЭК»**

**1. Описание предмета Договора:**

Выполнение работ по ремонту распределительных устройств на НПС для нужд Филиала № 16 ПАО «МОЭК».

**2. Список необходимых работ:**

Ремонт распределительных устройств на НПС Филиала № 16 ПАО «МОЭК» осуществляется Подрядчиком по Заданиям Заказчика.

Стоимость работ определяется на основании перечня типовых работ и является ориентировочной.

Перечень типовых работ:

* ремонт электрооборудования распределительных устройств НПС: замеры сопротивления изоляции, высоковольтные испытания электрооборудования, ревизия и ремонт релейной защиты и автоматики, схем управления и сигнализации;
* ремонт схемы тепловой защиты трансформаторов собственных нужд НПС;
* ремонт схемы сигнализации наличия напряжения на шинах распределительных устройств НПС.

Перечень типового оборудования:

* электрооборудование распределительных ячеек 6-10 кВ с масляными, вакуумными и элегазовыми выключателями: КСО-2УМ, КСО-2УМ3, КСО-266, КСО-272, К-104, SM-6;
* электрооборудование распределительных устройств 0,4 кВ: КРУ СН, КРУЗА П, ПСН, Prisma Plus;
* трансформаторы силовые 6/0,4 кВ и 10/0,4 кВ мощностью 100-1250 кВа: aTSE 712/10, aTSE 732/10, aTSE 692/10, aTSE 792/10, Т3R12.0250, ТС-180/10.

Подрядчик обеспечивает в течение срока действия Договора работу (доступность) дежурного персонала в режиме «7 дней в неделю» с 8:00 до 17:00, обеспечивает фиксацию Заданий на восстановление работоспособности с уникальными номерами в рамках договора. Подрядчик обязан прибыть к месту установки Оборудования в течение 24 (Двадцати четырех) часов с момента поступления Задания от Заказчика. Задание может быть передано посредством телефонной, факсимильной связи, либо по электронной почте.

В случае направления Задания по факсу, моментом получения Задания считается время, зафиксированное факс-аппаратом. В случае направления Задания по электронной почте, необходимо получить подтверждение о получении Задания от Подрядчика по телефонной связи.

При необходимости выполнения ремонтных работ на базе Подрядчика, «Стороны» составляют «Акт приема-передачи оборудования в ремонт». Срок выполнения ремонта Оборудования не может превышать 3 (трех) календарных дней с даты направления Задания, кроме случаев связанных с ремонтом оборудования на базе Подрядчика, в этом случае срок ремонта не может превышать 20 (двадцать) календарных дней.

**3.** **Адрес объекта:**

Работы по ремонту выполняются согласно адресам, указанным в Заданиях Заказчика.

**4. Сроки выполнения работ:**

Работы по ремонту должны быть выполнены согласно срокам, указанным в Заданиях Заказчика (но не позднее 31.12.2017).

**5. Перечень материалов:**

Материалы для выполнения работ поставляются иждивением Подрядчика. Стоимость материалов и оборудования включена в цену Договора.

**6. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (оборудование):**

Гарантийный срок на материалы и оборудование, поставляемое Подрядчиком, должен соответствовать гарантийному сроку, указанному в паспортах заводов-изготовителей.

Гарантийный срок на выполненные ремонтные работы составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания представителями Сторон Акта о приемке выполненных работ.

**7. Персонал Подрядчика, задействованный в выполнении работ, должен быть аттестован по:**

7.1. Правилам работы в электроустановках (ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ и т.д.) с присвоением группы не менее V до и выше 1000В для руководителей и IV до и выше 1000В для работников с отметкой о допуске к проведению специальных работ (проведение испытаний);

7.2. Пожарной безопасности. Общие требования, ПП от 25.04.2012 № 390 (в ред. от 17.02.2014 № 113) «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

7.3. Правилам по охране труда (обучение безопасным приемам и методам выполнения работ).

|  |  |
| --- | --- |
| от ЗАКАЗЧИКА: | от ПОДРЯДЧИКА: |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| м.п. | м.п. |