## Смета по ТСН-2001
Перечень типовых расценок | [23 empty] | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
Ремонт электрооборудования на тепловых пунктах, тепловых камерах и павильонах | [23 empty] | Ремонт электрооборудования на тепловых пунктах, тепловых камерах и павильонах
Основание: чертежи №
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен ТСН-2001 ремонт декабрь 2015 года
№№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на ед. изм. руб. | Попра-вочные коэфф. | Коэфф. зимних удоро-жаний | ВСЕГО в базисном уровне цен, руб. | Коэфф. пересчета и нормы НР и СП | Всего в текущем уровне цен, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | 4.11-18-1 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОВОДКИ В ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ ШКАФНЫХ И ПАНЕЛЬНЫХ | 100 м | 1 | [8 empty] | 55.51 | 655.54 | 32.62 | 360.54 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 134.79 | *0,3*1,15 | 1.047 | 48.69 | 16.83 | 819.42 | [8 empty] | 48.69
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | 55.51 | 80 | 655.54
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | 32.62 | 44 | 360.54
|  | ЗТР | чел-ч | 9.27 |  | *0,3*1,15 | 1.047 | 3.3485
[7 empty] | 136.82 |  | 1835.5 |  | 136.82 | 1835.5 | [7 empty] | 0 | 136.82 | 0 | 0
2 | 4.11-12-1 | СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ (МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗ), МАССА: ДО 0,005 Т | шт. | 1 | [8 empty] | 4.8 | 56.7 | 2.82 | 31.19 | 0.07 | 1.11
|  | ЗП |  |  | 11.66 | *0,3*1,15 | 1.047 | 4.21 | 16.83 | 70.88 | [8 empty] | 4.21
|  | ЭМ |  |  | 0.45 | *0,3*1,15 | 1.047 | 0.16 | 8.93 | 1.45
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.11 | *0,3*1,15 | 1.047 | 0.04 | 16.83 | 0.67 | [8 empty] | 0.04
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | 4.8 | 80 | 56.7
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | 2.82 | 44 | 31.19
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.07 | 166 | 1.11
|  | ЗТР | чел-ч | 1.03 |  | *0,3*1,15 | 1.047 | 0.37205
[7 empty] | 12.06 |  | 161.33 |  | 12.06 | 161.33 | [7 empty] | 0 | 12.06 | 0 | 0
3 | 4.10-59-2 | ДЕТАЛИ НА ПУЛЬТАХ И ПАНЕЛЯХ: РЕЛЕ | шт. | 1 | [8 empty] | 2.45 | 28.94 | 1.44 | 15.91 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 5.95 | *0,3*1,15 | 1.047 | 2.15 | 16.83 | 36.17 | [8 empty] | 2.15
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | 2.45 | 80 | 28.94
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | 1.44 | 44 | 15.91
|  | ЗТР | чел-ч | 0.5 |  | *0,3*1,15 | 1.047 | 0.18061
[7 empty] | 6.04 |  | 81.02 |  | 6.04 | 81.02 | [7 empty] | 0 | 6.04 | 0 | 0
4 | 4.8-218-1 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-,ДВУХ-,ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А | шт. | 1 | [8 empty] | 6.9 | 81.42 | 4.05 | 44.78 | 0.21 | 3.34
|  | ЗП |  |  | 16.74 | *0,3*1,15 | 1.047 | 6.05 | 16.83 | 101.77 | [8 empty] | 6.05
|  | ЭМ |  |  | 4.93 | *0,3*1,15 | 1.047 | 1.78 | 6.31 | 11.24
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.33 | *0,3*1,15 | 1.047 | 0.12 | 16.83 | 2.01 | [8 empty] | 0.12
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | 6.9 | 80 | 81.42
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | 4.05 | 44 | 44.78
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.21 | 166 | 3.34
|  | ЗТР | чел-ч | 1.34 |  | *0,3*1,15 | 1.047 | 0.48403
[7 empty] | 18.99 |  | 242.55 |  | 18.99 | 242.55 | [7 empty] | 0 | 18.99 | 0 | 0
5 | 4.11-18-1 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОВОДКИ В ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ ШКАФНЫХ И ПАНЕЛЬНЫХ | 100 м | 1 | [8 empty] | 212.77 | 2512.9 | 125.05 | 1382.09 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 134.79 | *1,15*1,15 | 1.047 | 186.64 | 16.83 | 3141.12 | [8 empty] | 186.64
|  | МР |  |  | 6.79 | 0 | 1 | 6.79 | 4.68 | 31.78
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | 212.77 | 80 | 2512.9
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | 125.05 | 44 | 1382.09
|  | ЗТР | чел-ч | 9.27 |  | *1,15*1,15 | 1.047 | 12.8358
[7 empty] | 531.25 |  | 7067.89 |  | 531.25 | 7067.89 | [7 empty] | 0 | 531.25 | 0 | 0
6 | 4.11-12-1 | СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ (МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗ), МАССА: ДО 0,005 Т | шт. | 1 | [8 empty] | 18.41 | 217.38 | 10.82 | 119.56 | 0.3 | 4.63
|  | ЗП |  |  | 11.66 | *1,15*1,15 | 1.047 | 16.15 | 16.83 | 271.72 | [8 empty] | 16.15
|  | ЭМ |  |  | 0.45 | *1,25*1,15 | 1.047 | 0.68 | 8.93 | 6.05
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.11 | *1,25*1,15 | 1.047 | 0.17 | 16.83 | 2.79 | [8 empty] | 0.17
|  | МР |  |  | 0.14 | 0 | 1 | 0.14 | 4.68 | 0.66
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | 18.41 | 80 | 217.38
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | 10.82 | 44 | 119.56
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.3 | 166 | 4.63
|  | ЗТР | чел-ч | 1.03 |  | *1,15*1,15 | 1.047 | 1.4262
[7 empty] | 46.5 |  | 620 |  | 46.5 | 620 | [7 empty] | 0 | 46.5 | 0 | 0
7 | 4.8-76-1 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ, ПРОВОД ИЛИ КАБЕЛЬ, СЕЧЕНИЕ: ДО 2,5 ММ2 | 100 шт. | 1 | [8 empty] | 236.04 | 2787.74 | 138.72 | 1533.26 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 146.73 | *1,15*1,15 | 1.067 | 207.05 | 16.83 | 3484.68 | [8 empty] | 207.05
|  | МР |  |  | 1.26 | 0 | 1.081 | 1.36 | 4.68 | 6.37
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | 236.04 | 80 | 2787.74
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | 138.72 | 44 | 1533.26
|  | ЗТР | чел-ч | 11.9 |  | *1,15*1,15 | 1.067 | 16.7922
[7 empty] | 583.17 |  | 7812.05 |  | 583.17 | 7812.05 | [7 empty] | 0 | 583.17 | 0 | 0
8 | 4.8-76-2 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ, ПРОВОД ИЛИ КАБЕЛЬ, СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 | 100 шт. | 1 | [8 empty] | 257.86 | 3045.38 | 151.55 | 1674.96 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 160.29 | *1,15*1,15 | 1.067 | 226.19 | 16.83 | 3806.72 | [8 empty] | 226.19
|  | МР |  |  | 1.4 | 0 | 1.081 | 1.51 | 4.68 | 7.08
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | 257.86 | 80 | 3045.38
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | 151.55 | 44 | 1674.96
|  | ЗТР | чел-ч | 13 |  | *1,15*1,15 | 1.067 | 18.3444
[7 empty] | 637.11 |  | 8534.14 |  | 637.11 | 8534.14 | [7 empty] | 0 | 637.11 | 0 | 0
9 | 4.10-59-2 | ДЕТАЛИ НА ПУЛЬТАХ И ПАНЕЛЯХ: РЕЛЕ | шт. | 1 | [8 empty] | 9.39 | 110.93 | 5.52 | 61.01 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 5.95 | *1,15*1,15 | 1.047 | 8.24 | 16.83 | 138.66 | [8 empty] | 8.24
9.1 | Накладная | Реле тока | ШТ | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | 9.39 | 80 | 110.93
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | 5.52 | 44 | 61.01
|  | ЗТР | чел-ч | 0.5 |  | *1,15*1,15 | 1.047 | 0.69233
[7 empty] | 23.15 |  | 310.6 |  | 23.15 | 310.6 | [7 empty] | 0 | 23.15 | 0 | 0
10 | 4.8-218-1 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-,ДВУХ-,ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А | шт. | 1 | [8 empty] | 26.43 | 312.09 | 15.53 | 171.65 | 0.88 | 13.88
|  | ЗП |  |  | 16.74 | *1,15*1,15 | 1.047 | 23.18 | 16.83 | 390.11 | [8 empty] | 23.18
|  | ЭМ |  |  | 4.93 | *1,25*1,15 | 1.047 | 7.42 | 6.31 | 46.82
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.33 | *1,25*1,15 | 1.047 | 0.5 | 16.83 | 8.36 | [8 empty] | 0.5
|  | МР |  |  | 15.47 | 0 | 1 | 15.47 | 4.68 | 72.4
10.1 | Накладная | Автоматический выключатель | ШТ | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  | 26.43 | 80 | 312.09
|  | СП от ЗП | % | 67 |  |  |  | 15.53 | 44 | 171.65
|  | НР и СП от ЗПМ | % | 175 |  |  |  | 0.88 | 166 | 13.88
|  | ЗТР | чел-ч | 1.34 |  | *1,15*1,15 | 1.047 | 1.8554
[7 empty] | 88.91 |  | 1006.95 |  | 88.91 | 1006.95 | [7 empty] | 0 | 88.91 | 0 | 0
11 | 5.1-19-1 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ | шт. | 1 | [8 empty] | 11.51 | 183.43 | 10.75 | 113.67 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 15.99 | *0,8*1,2 | 1 | 15.35 | 16.83 | 258.35 | [8 empty] | 15.35
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 11.51 | 71 | 183.43
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 10.75 | 44 | 113.67
|  | ЗТР | чел-ч | 1.3 |  | *0,8*1,2 | 1 | 1.248
[7 empty] | 37.61 |  | 555.45 |  | 37.61 | 555.45 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 37.61
12 | 5.1-20-4 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ: С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А, ДО 50 | шт. | 1 | [8 empty] | 15.94 | 253.97 | 14.88 | 157.39 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 22.14 | *0,8*1,2 | 1 | 21.25 | 16.83 | 357.71 | [8 empty] | 21.25
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 15.94 | 71 | 253.97
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 14.88 | 44 | 157.39
|  | ЗТР | чел-ч | 1.8 |  | *0,8*1,2 | 1 | 1.728
[7 empty] | 52.07 |  | 769.07 |  | 52.07 | 769.07 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 52.07
13 | 5.1-152-1 | ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ | точка | 1 | [8 empty] | 1.71 | 27.19 | 1.6 | 16.85 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 2.37 | *0,8*1,2 | 1 | 2.28 | 16.83 | 38.29 | [8 empty] | 2.28
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 1.71 | 71 | 27.19
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 1.6 | 44 | 16.85
|  | ЗТР | чел-ч | 0.15 |  | *0,8*1,2 | 1 | 0.144
[7 empty] | 5.59 |  | 82.33 |  | 5.59 | 82.33 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 5.59
14 | 5.1-158-1 | ФАЗИРОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ИЛИ ТРАНСФОРМАТОРА С СЕТЬЮ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ | фазировка | 1 | [8 empty] | 10.25 | 163.35 | 9.57 | 101.23 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 14.24 | *0,8*1,2 | 1 | 13.67 | 16.83 | 230.07 | [8 empty] | 13.67
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 10.25 | 71 | 163.35
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 9.57 | 44 | 101.23
|  | ЗТР | чел-ч | 0.9 |  | *0,8*1,2 | 1 | 0.864
[7 empty] | 33.49 |  | 494.65 |  | 33.49 | 494.65 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 33.49
15 | 5.1-162-1 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ | измерение | 1 | [8 empty] | 4.1 | 65.38 | 3.83 | 40.52 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 5.7 | *0,8*1,2 | 1 | 5.47 | 16.83 | 92.09 | [8 empty] | 5.47
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 4.1 | 71 | 65.38
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 3.83 | 44 | 40.52
|  | ЗТР | чел-ч | 0.36 |  | *0,8*1,2 | 1 | 0.3456
[7 empty] | 13.4 |  | 197.99 |  | 13.4 | 197.99 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 13.4
16 | 5.1-177-1 | ВТОРИЧНЫЕ ЦЕПИ: ЦЕПИ ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ | испытание | 1 | [8 empty] | 20.46 | 326.02 | 19.1 | 202.04 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 28.42 | *0,8*1,2 | 1 | 27.28 | 16.83 | 459.18 | [8 empty] | 27.28
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 20.46 | 71 | 326.02
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 19.1 | 44 | 202.04
|  | ЗТР | чел-ч | 1.8 |  | *0,8*1,2 | 1 | 1.728
[7 empty] | 66.84 |  | 987.24 |  | 66.84 | 987.24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 66.84
17 | 5.1-154-1 | ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ "ФАЗА-НУЛЬ" | токоприемник | 1 | [8 empty] | 11.4 | 181.59 | 10.64 | 112.53 | 0 | 0
|  | ЗП |  |  | 15.83 | *0,8*1,2 | 1 | 15.2 | 16.83 | 255.76 | [8 empty] | 15.2
|  | НР от ЗП | % | 75 |  |  |  | 11.4 | 71 | 181.59
|  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 10.64 | 44 | 112.53
|  | ЗТР | чел-ч | 1 |  | *0,8*1,2 | 1 | 0.96
[7 empty] | 37.24 |  | 549.88 |  | 37.24 | 549.88 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 37.24

## Source
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 48718 | 32321973
1 | 230 | 0 | 198 | 0 | Новый объект | Ремонт электрооборудования на тепловых пунктах, тепловых камерах и павильонах |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 166 |  |  |  | 0 | [37 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТСН 2001- Ремонт | Типовой расчет для ТСН-2001 (Ремонт) | ТСН-2001 | ТСН-2001 | ТСН-2001 | ТСН-2001 | Поправки для ТСН-2001 | 0 | 0 | 8 | [39 empty] | 0
15 | 1
52 | 230 | 1 | 12 | 0 | Новый объект | Ремонт электрооборудования на тепловых пунктах, тепловых камерах и павильонах | [7 empty] | 14136.55 | 118.29 | 65.56 | 13.83 | 13952.7 | 0 | 63.3491 | 0 | 0 | 11009.95 | 6139.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31308.64 | 0 | 27672.03 | 3636.61 | 118.29 | 118.29 | 0 | 118.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 |  | 172 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 0 | [53 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | [7 empty] | 14136.55 | 118.29 | 65.56 | 13.83 | 13952.7 | 0 | 63.3491 | 0 | 0 | 11009.95 | 6139.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31308.64 | 0 | 27672.03 | 3636.61 | 118.29 | 118.29 | 0 | 118.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1 |  | 33 |  | Новый раздел | Демонтажные работы |  | 0 |  | -1 | [10 empty] | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 24 | 0 | Новый раздел | Демонтажные работы | [7 empty] | 1040.93 | 0 | 12.69 | 2.68 | 1028.24 | 0 | 4.3852 | 0 | 0 | 822.6 | 452.42 | 0 | 0 | 1040.93 | 0 | 12.69 | 2.68 | 1028.24 | 0 | 4.3852 | 0 | 0 | 822.6 | 452.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320.4 | 0 | 2320.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320.4 | 0 | 2320.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 1 | 4.11-18-1 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОВОДКИ В ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ ШКАФНЫХ И ПАНЕЛЬНЫХ | 100 м | 1 | 0 |  |  |  |  | 819.42 | 0 | 0 | 0 | 819.42 | 0 | 3.3485 | 0 | 0 | 655.54 | 360.54 |  | 87410036 | 46.5025 | 0 | 0 | 0 | 46.5025 | 0 | 3.1982 | 0 | 0 | 141.58 | 6.79 | 0 | 0 | 134.79 | 0 | 9.27 | 0 | 0 | 80 | 44 | 1.047 | 1 |  |  | 1 | 16.83 | 1 | 4.68 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. База. Сб.11, т.18, поз.1 |  |  | 355 | 0 | 4.11-18-1 | 1 | 40 | 0 | 16.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 819.42 | 0 | 0 | 0 | 819.4219 | 0 | 3.3485 | 0 | 0 | 655.536 | 360.5448 |  |  |  | *0 | *0,3*1,15 | *0,3*1,15 | *0,3*1,15 |  | *0,3*1,15 | *0,3*1,15 |  |  |  | 114 | 67 | 1.047 | 1 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 |  | 79003152 | 40 | Монтаж оборудования | 0 | 2 | 355 | ТСН-2001.4-11. 11-1...11-30 | ТСН-2001.4-11-1 | 0 | 141.58 | 6.79 | 0 | 0 | 134.79 | 9.27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 80 | 44 |  | 0 | 1982808865 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1835.5 | 0 | 1835.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 2 | 4.11-12-1 | СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ (МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗ), МАССА: ДО 0,005 Т | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 72.33 | 0 | 1.45 | 0.67 | 70.88 | 0 | 0.37205 | 0 | 0 | 56.7 | 31.19 |  | 87410036 | 4.178 | 0 | 0.15525 | 0.03795 | 4.0227 | 0 | 0.35535 | 0 | 0 | 12.25 | 0.14 | 0.45 | 0.11 | 11.66 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 80 | 44 | 1.047 | 1 |  |  | 1 | 16.83 | 8.93 | 4.68 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. База. Сб.11, т.12, поз.1 |  |  | 355 | 0 | 4.11-12-1 | 1 | 40 | 0 | 16.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 72.33 | 0 | 1.4515 | 0.66872 | 70.884 | 0 | 0.37205 | 0 | 0 | 56.704 | 31.1872 |  |  |  | *0 | *0,3*1,15 | *0,3*1,15 | *0,3*1,15 |  | *0,3*1,15 | *0,3*1,15 |  |  |  | 114 | 67 | 1.047 | 1 | 16987630 | шт. | шт. | 1 |  | 79003152 | 40 | Монтаж оборудования | 0 | 2 | 355 | ТСН-2001.4-11. 11-1...11-30 | ТСН-2001.4-11-1 | 0 | 12.25 | 0.14 | 0.45 | 0.11 | 11.66 | 1.03 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 114 | 67 |  | 0 | -994585505 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.11 | 0 | 161.33 | 0 | 161.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4.10-59-2 | ДЕТАЛИ НА ПУЛЬТАХ И ПАНЕЛЯХ: РЕЛЕ | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 36.17 | 0 | 0 | 0 | 36.17 | 0 | 0.18061 | 0 | 0 | 28.94 | 15.91 |  | 87410036 | 2.0528 | 0 | 0 | 0 | 2.0528 | 0 | 0.1725 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 80 | 44 | 1.047 | 1 |  |  | 1 | 16.83 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. База. Сб.10, т.59, поз.2 |  |  | 336 | 0 | 4.10-59-2 | 1 | 40 | 0 | 16.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 36.17 | 0 | 0 | 0 | 36.1715 | 0 | 0.18061 | 0 | 0 | 28.936 | 15.9148 |  |  |  | *0 | *0,3*1,15 | *0,3*1,15 | *0,3*1,15 |  | *0,3*1,15 | *0,3*1,15 |  |  |  | 114 | 67 | 1.047 | 1 | 16987630 | шт. | шт. | 1 |  | 79003133 | 40 | Монтаж оборудования | 0 | 2 | 336 | ТСН-2001.4-10. 10-1...10-91 | ТСН-2001.4-10-1 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 114 | 67 |  | 0 | -1242247154 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 81.02 | 0 | 81.02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 4 | 4.8-218-1 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-,ДВУХ-,ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 113.01 | 0 | 11.24 | 2.01 | 101.77 | 0 | 0.48403 | 0 | 0 | 81.42 | 44.78 |  | 87410036 | 7.4761 | 0 | 1.7008 | 0.11385 | 5.7753 | 0 | 0.4623 | 0 | 0 | 37.14 | 15.47 | 4.93 | 0.33 | 16.74 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 80 | 44 | 1.047 | 1 |  |  | 1 | 16.83 | 6.31 | 4.68 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. База. Сб.8, т.218, поз.1 |  |  | 333 | 0 | 4.8-218-1 | 1 | 40 | 0 | 16.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 113.01 | 0 | 11.2368 | 2.0062 | 101.7666 | 0 | 0.48403 | 0 | 0 | 81.416 | 44.7788 |  |  |  | *0 | *0,3*1,15 | *0,3*1,15 | *0,3*1,15 |  | *0,3*1,15 | *0,3*1,15 |  |  |  | 114 | 67 | 1.047 | 1 | 16987630 | шт. | шт. | 1 |  | 79003130 | 40 | Монтаж оборудования | 0 | 2 | 333 | ТСН-2001.4-8. 8-188...8-272 | ТСН-2001.4-8-18 | 0 | 37.14 | 15.47 | 4.93 | 0.33 | 16.74 | 1.34 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 114 | 67 |  | 0 | -1394463991 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3.34 | 0 | 242.55 | 0 | 242.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 24 |  | Новый раздел | Демонтажные работы | [7 empty] | 1040.93 | 0 | 12.69 | 2.68 | 1028.24 | 0 | 4.3852 | 0 | 0 | 822.6 | 452.42 |  |  | 1040.93 | 0 | 12.69 | 2.68 | 1028.24 | 0 | 4.3852 | 0 | 0 | 822.6 | 452.42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2320.4 | 0 | 2320.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2320.4 | 0 | 2320.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [52 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 1040.93 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 12.69 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 2.68 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 1028.24 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 2320.4 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 4.3852 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 18 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 19 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 822.6 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 21 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 452.42 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 22 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 2320.4 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 23 | 3 |  | 2
4 | 1 |  | 75 |  | Новый раздел | Монтажные работы |  | 0 |  | -1 | [10 empty] | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 59 | 0 | Новый раздел | Монтажные работы | [7 empty] | 11404.17 | 118.29 | 52.87 | 11.15 | 11233.01 | 0 | 51.9463 | 0 | 0 | 8986.42 | 4942.53 | 0 | 0 | 11404.17 | 118.29 | 52.87 | 11.15 | 11233.01 | 0 | 51.9463 | 0 | 0 | 8986.42 | 4942.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25351.63 | 0 | 25351.63 | 0 | 118.29 | 118.29 | 0 | 118.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25351.63 | 0 | 25351.63 | 0 | 118.29 | 118.29 | 0 | 118.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 5 | 4.11-18-1 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОВОДКИ В ЩИТАХ И ПУЛЬТАХ ШКАФНЫХ И ПАНЕЛЬНЫХ | 100 м | 1 | 0 |  |  |  |  | 3172.9 | 31.78 | 0 | 0 | 3141.12 | 0 | 12.8358 | 0 | 0 | 2512.9 | 1382.09 |  | 87410036 | 185.0498 | 6.79 | 0 | 0 | 178.2598 | 0 | 12.2596 | 0 | 0 | 141.58 | 6.79 | 0 | 0 | 134.79 | 0 | 9.27 | 0 | 0 | 80 | 44 | 1.047 | 1 |  |  | 1 | 16.83 | 1 | 4.68 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. База. Сб.11, т.18, поз.1 |  |  | 355 | 0 | 4.11-18-1 | 1 | 40 | 0 | 16.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3172.9 | 31.7772 | 0 | 0 | 3141.1173 | 0 | 12.8358 | 0 | 0 | 2512.896 | 1382.0928 |  |  |  |  | *1,25*1,15 | *1,25*1,15 | *1,15*1,15 |  | *1,15*1,15 | *1,25*1,15 |  |  |  | 114 | 67 | 1.047 | 1 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 |  | 79003152 | 40 | Монтаж оборудования | 0 | 2 | 355 | ТСН-2001.4-11. 11-1...11-30 | ТСН-2001.4-11-1 | 0 | 141.58 | 6.79 | 0 | 0 | 134.79 | 9.27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 80 | 44 |  | 0 | 1982808865 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7067.89 | 0 | 7067.89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 6 | 4.11-12-1 | СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ (МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗ), МАССА: ДО 0,005 Т | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 278.43 | 0.66 | 6.05 | 2.79 | 271.72 | 0 | 1.4262 | 0 | 0 | 217.38 | 119.56 |  | 87410036 | 16.2072 | 0.14 | 0.64687 | 0.15812 | 15.4203 | 0 | 1.3622 | 0 | 0 | 12.25 | 0.14 | 0.45 | 0.11 | 11.66 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 80 | 44 | 1.047 | 1 |  |  | 1 | 16.83 | 8.93 | 4.68 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. База. Сб.11, т.12, поз.1 |  |  | 355 | 0 | 4.11-12-1 | 1 | 40 | 0 | 16.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 278.43 | 0.6552 | 6.0481 | 2.7863 | 271.7221 | 0 | 1.4262 | 0 | 0 | 217.376 | 119.5568 |  |  |  |  | *1,25*1,15 | *1,25*1,15 | *1,15*1,15 |  | *1,15*1,15 | *1,25*1,15 |  |  |  | 114 | 67 | 1.047 | 1 | 16987630 | шт. | шт. | 1 |  | 79003152 | 40 | Монтаж оборудования | 0 | 2 | 355 | ТСН-2001.4-11. 11-1...11-30 | ТСН-2001.4-11-1 | 0 | 12.25 | 0.14 | 0.45 | 0.11 | 11.66 | 1.03 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 114 | 67 |  | 0 | -994585505 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4.63 | 0 | 620 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 7 | 4.8-76-1 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ, ПРОВОД ИЛИ КАБЕЛЬ, СЕЧЕНИЕ: ДО 2,5 ММ2 | 100 шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 3491.05 | 6.37 | 0 | 0 | 3484.68 | 0 | 16.7922 | 0 | 0 | 2787.74 | 1533.26 |  | 87410036 | 195.3104 | 1.26 | 0 | 0 | 194.0504 | 0 | 15.7378 | 0 | 0 | 147.99 | 1.26 | 0 | 0 | 146.73 | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 80 | 44 | 1.067 | 1.081 |  |  | 1 | 16.83 | 1 | 4.68 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. База. Сб.8, т.76, поз.1 |  |  | 318 | 0 | 4.8-76-1 | 1 | 40 | 0 | 16.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3491.05 | 6.3744 | 0 | 0 | 3484.6819 | 0 | 16.7922 | 0 | 0 | 2787.744 | 1533.2592 |  |  |  |  | *1,25*1,15 | *1,25*1,15 | *1,15*1,15 |  | *1,15*1,15 | *1,25*1,15 |  |  |  | 114 | 67 | 1.067 | 1.081 | 16987630 | 100 шт. | 100 шт. | 100 |  | 79003115 | 40 | Монтаж оборудования | 0 | 2 | 318 | ТСН-2001.4-8. 8-73...8-80 | ТСН-2001.4-8-3 | 0 | 147.99 | 1.26 | 0 | 0 | 146.73 | 11.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 114 | 67 |  | 0 | -9613542 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7812.05 | 0 | 7812.05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 8 | 4.8-76-2 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ, ПРОВОД ИЛИ КАБЕЛЬ, СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 | 100 шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 3813.8 | 7.08 | 0 | 0 | 3806.72 | 0 | 18.3444 | 0 | 0 | 3045.38 | 1674.96 |  | 87410036 | 213.3835 | 1.4 | 0 | 0 | 211.9835 | 0 | 17.1925 | 0 | 0 | 161.69 | 1.4 | 0 | 0 | 160.29 | 0 | 13 | 0 | 0 | 80 | 44 | 1.067 | 1.081 |  |  | 1 | 16.83 | 1 | 4.68 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. База. Сб.8, т.76, поз.2 |  |  | 318 | 0 | 4.8-76-2 | 1 | 40 | 0 | 16.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3813.8 | 7.0827 | 0 | 0 | 3806.7175 | 0 | 18.3444 | 0 | 0 | 3045.376 | 1674.9568 |  |  |  |  | *1,25*1,15 | *1,25*1,15 | *1,15*1,15 |  | *1,15*1,15 | *1,25*1,15 |  |  |  | 114 | 67 | 1.067 | 1.081 | 16987630 | 100 шт. | 100 шт. | 100 |  | 79003115 | 40 | Монтаж оборудования | 0 | 2 | 318 | ТСН-2001.4-8. 8-73...8-80 | ТСН-2001.4-8-3 | 0 | 161.69 | 1.4 | 0 | 0 | 160.29 | 13 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 114 | 67 |  | 0 | 1084652442 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8534.14 | 0 | 8534.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
17 | 1 | 5 | 2 | 9 | 4.10-59-2 | ДЕТАЛИ НА ПУЛЬТАХ И ПАНЕЛЯХ: РЕЛЕ | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 138.66 | 0 | 0 | 0 | 138.66 | 0 | 0.69233 | 0 | 0 | 110.93 | 61.01 |  | 87410036 | 7.8689 | 0 | 0 | 0 | 7.8689 | 0 | 0.66125 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 80 | 44 | 1.047 | 1 |  |  | 1 | 16.83 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. База. Сб.10, т.59, поз.2 |  |  | 336 | 0 | 4.10-59-2 | 1 | 40 | 0 | 16.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 138.66 | 0 | 0 | 0 | 138.6575 | 0 | 0.69233 | 0 | 0 | 110.928 | 61.0104 |  |  |  |  | *1,25*1,15 | *1,25*1,15 | *1,15*1,15 |  | *1,15*1,15 | *1,25*1,15 |  |  |  | 114 | 67 | 1.047 | 1 | 16987630 | шт. | шт. | 1 |  | 79003133 | 40 | Монтаж оборудования | 0 | 2 | 336 | ТСН-2001.4-10. 10-1...10-91 | ТСН-2001.4-10-1 | 0 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 0.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 114 | 67 |  | 0 | -1242247154 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 310.6 | 0 | 310.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
18 | 1 | 3 |  | 9.1 | Накладная | Реле тока | ШТ | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87410036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 336 | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 114 | 67 | 1.047 | 1 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 |  | 79003133 | 40 | Монтаж оборудования | 0 | 2 | 336 | ТСН-2001.4-10. 10-1...10-91 | ТСН-2001.4-10-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 67 | 1 447,46 | 0 | -1930923269 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
18 | 1 | 4 |  | 5,2 | Накладная | РТ-40/10 УХЛ Реле тока | ШТ | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87410036 | 1447.46 | 1447.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447.46 | 1447.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 336 | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1447.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 114 | 67 | 1.047 | 1 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 |  | 79003133 | 40 | Монтаж оборудования | 0 | 2 | 336 | ТСН-2001.4-10. 10-1...10-91 | ТСН-2001.4-10-1 | 0 | 0 | 1447.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 18 | 1447.46 | 0 | 0 | 0 | 114 | 67 | 1 447,46 | 0 | 1002370832 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
18 | 1 | 5 |  | 5,3 | Накладная | РТ-40/2 Реле тока | ШТ | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87410036 | 1447.46 | 1447.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447.46 | 1447.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 336 | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1447.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 114 | 67 | 1.047 | 1 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 |  | 79003133 | 40 | Монтаж оборудования | 0 | 2 | 336 | ТСН-2001.4-10. 10-1...10-91 | ТСН-2001.4-10-1 | 0 | 0 | 1447.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 18 | 1447.46 | 0 | 0 | 0 | 114 | 67 | 1 447,46 | 0 | 2538397 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
17 | 1 | 7 |  | 10 | 4.8-218-1 | ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ (АВТОМАТЫ) ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ, АВТОМАТ ОДНО-,ДВУХ-,ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25 А | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 509.33 | 72.4 | 46.82 | 8.36 | 390.11 | 0 | 1.8554 | 0 | 0 | 312.09 | 171.65 |  | 87410036 | 44.6955 | 15.47 | 7.0869 | 0.47437 | 22.1386 | 0 | 1.7721 | 0 | 0 | 37.14 | 15.47 | 4.93 | 0.33 | 16.74 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 80 | 44 | 1.047 | 1 |  |  | 1 | 16.83 | 6.31 | 4.68 |  |  |  |  | 0 | 2 | ТСН-2001.4. База. Сб.8, т.218, поз.1 |  |  | 333 | 0 | 4.8-218-1 | 1 | 40 | 0 | 16.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 509.33 | 72.3996 | 46.8199 | 8.359 | 390.1054 | 0 | 1.8554 | 0 | 0 | 312.088 | 171.6484 |  |  |  |  | *1,25*1,15 | *1,25*1,15 | *1,15*1,15 |  | *1,15*1,15 | *1,25*1,15 |  |  |  | 114 | 67 | 1.047 | 1 | 16987630 | шт. | шт. | 1 |  | 79003130 | 40 | Монтаж оборудования | 0 | 2 | 333 | ТСН-2001.4-8. 8-188...8-272 | ТСН-2001.4-8-18 | 0 | 37.14 | 15.47 | 4.93 | 0.33 | 16.74 | 1.34 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 114 | 67 |  | 0 | -1394463991 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13.88 | 0 | 1006.95 | 0 | 1006.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
18 | 1 | 6 |  | 10.1 | Накладная | Автоматический выключатель | ШТ | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87410036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 333 | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 114 | 67 | 1.047 | 1 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 |  | 79003130 | 40 | Монтаж оборудования | 0 | 2 | 333 | ТСН-2001.4-8. 8-188...8-272 | ТСН-2001.4-8-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 67 | 0 | 0 | -1700990792 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
18 | 1 | 7 |  | 6,2 | Накладная | Выкл. авт. ВА125-341110Р20УХЛЗ | ШТ | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87410036 | 1739.36 | 1739.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1739.36 | 1739.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 333 | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1739.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 114 | 67 | 1.047 | 1 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 |  | 79003130 | 40 | Монтаж оборудования | 0 | 2 | 333 | ТСН-2001.4-8. 8-188...8-272 | ТСН-2001.4-8-18 | 0 | 0 | 1739.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 18 | 1739.36 | 0 | 0 | 0 | 114 | 67 | 1 739,36 | 0 | 1492238164 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 59 |  | Новый раздел | Монтажные работы | [7 empty] | 11404.17 | 118.29 | 52.87 | 11.15 | 11233.01 | 0 | 51.9463 | 0 | 0 | 8986.42 | 4942.53 |  |  | 11404.17 | 118.29 | 52.87 | 11.15 | 11233.01 | 0 | 51.9463 | 0 | 0 | 8986.42 | 4942.53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 25351.63 | 0 | 25351.63 | 0 | 118.29 | 118.29 | 0 | 118.29 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25351.63 | 0 | 25351.63 | 0 | 118.29 | 118.29 | 0 | 118.29 | 0 | [52 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 11404.17 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 118.29 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 118.29 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 118.29 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 118.29 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 52.87 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 11.15 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 11233.01 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 25351.63 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 51.9463 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 18 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 19 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 8986.42 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 21 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 4942.53 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 22 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 25351.63 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 23 | 3 |  | 2
4 | 1 |  | 108 |  | Новый раздел | Материалы |  | 0 |  | -1 | [10 empty] | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 101 | 0 | Новый раздел | Материалы | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 1 | Накладная | ПВ1*1,5 белый (ПуВ) | м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87410036 | 4.83 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 400002 | 0 |  | 0 | 202 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1003 | м | м | 1 |  | 79025406 | 202 | Материалы | 0 | 1 | 400002 | Материалы, изделия и конструкции | Материалы | 0 | 0 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,83 | 0 | 1798378418 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 2 | Накладная | ПВ*4,0 белый (ПуВ) | м | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87410036 | 14.58 | 14.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.58 | 14.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 400002 | 0 |  | 0 | 202 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 14.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 1 | 1 | 1003 | м | м | 1 |  | 79025406 | 202 | Материалы | 0 | 1 | 400002 | Материалы, изделия и конструкции | Материалы | 0 | 0 | 14.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 14.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,58 | 0 | 2087014430 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 101 |  | Новый раздел | Материалы | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [52 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 0 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 0 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 0 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 18 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 19 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 21 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 22 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 0 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 23 | 3 |  | 2
4 | 1 |  | 146 |  | Новый раздел | Наладка |  | 0 |  | -1 | [10 empty] | 0 | [53 empty] | 0 | [11 empty] | 0
52 | 1 | 4 | 134 | 0 | Новый раздел | Наладка | [7 empty] | 1691.45 | 0 | 0 | 0 | 1691.45 | 0 | 7.0176 | 0 | 0 | 1200.93 | 744.23 | 0 | 0 | 1691.45 | 0 | 0 | 0 | 1691.45 | 0 | 7.0176 | 0 | 0 | 1200.93 | 744.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3636.61 | 0 | 0 | 3636.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3636.61 | 0 | 0 | 3636.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 11 | 5.1-19-1 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 258.35 | 0 | 0 | 0 | 258.35 | 0 | 1.248 | 0 | 0 | 183.43 | 113.67 |  | 87410036 | 15.3504 | 0 | 0 | 0 | 15.3504 | 0 | 1.248 | 0 | 0 | 15.99 | 0 | 0 | 0 | 15.99 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.83 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.19, поз.1 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 258.35 | 0 | 0 | 0 | 258.3472 | 0 | 1.248 | 0 | 0 | 183.4285 | 113.674 |  |  |  |  | *0,8*1,2 | *0,8*1,2 | *0,8*1,2 |  | *0,8*1,2 | *0,8*1,2 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 16987630 | шт. | шт. | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 15.99 | 0 | 0 | 0 | 15.99 | 1.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 75 | 70 |  | 0 | -1162506457 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 555.45 | 0 | 0 | 555.45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 12 | 5.1-20-4 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ: С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ, ТЕПЛОВЫМ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А, ДО 50 | шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 357.71 | 0 | 0 | 0 | 357.71 | 0 | 1.728 | 0 | 0 | 253.97 | 157.39 |  | 87410036 | 21.2544 | 0 | 0 | 0 | 21.2544 | 0 | 1.728 | 0 | 0 | 22.14 | 0 | 0 | 0 | 22.14 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.83 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.20, поз.4 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 357.71 | 0 | 0 | 0 | 357.7116 | 0 | 1.728 | 0 | 0 | 253.9741 | 157.3924 |  |  |  |  | *0,8*1,2 | *0,8*1,2 | *0,8*1,2 |  | *0,8*1,2 | *0,8*1,2 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 16987630 | шт. | шт. | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 22.14 | 0 | 0 | 0 | 22.14 | 1.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 75 | 70 |  | 0 | -668093939 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 769.07 | 0 | 0 | 769.07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 13 | 5.1-152-1 | ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ | точка | 1 | 0 |  |  |  |  | 38.29 | 0 | 0 | 0 | 38.29 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 27.19 | 16.85 |  | 87410036 | 2.2752 | 0 | 0 | 0 | 2.2752 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.83 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.152, поз.1 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 38.29 | 0 | 0 | 0 | 38.2916 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 27.1859 | 16.8476 |  |  |  |  | *0,8*1,2 | *0,8*1,2 | *0,8*1,2 |  | *0,8*1,2 | *0,8*1,2 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 1013 | точка | точка | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 0.15 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 75 | 70 |  | 0 | 1785522873 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82.33 | 0 | 0 | 82.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 14 | 5.1-158-1 | ФАЗИРОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ИЛИ ТРАНСФОРМАТОРА С СЕТЬЮ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ | фазировка | 1 | 0 |  |  |  |  | 230.07 | 0 | 0 | 0 | 230.07 | 0 | 0.864 | 0 | 0 | 163.35 | 101.23 |  | 87410036 | 13.6704 | 0 | 0 | 0 | 13.6704 | 0 | 0.864 | 0 | 0 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | 14.24 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.83 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.158, поз.1 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 230.07 | 0 | 0 | 0 | 230.0728 | 0 | 0.864 | 0 | 0 | 163.3497 | 101.2308 |  |  |  |  | *0,8*1,2 | *0,8*1,2 | *0,8*1,2 |  | *0,8*1,2 | *0,8*1,2 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 1013 | фазировка | фазировка | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | 14.24 | 0.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 71 | 44 |  | 0 | -1941331641 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 494.65 | 0 | 0 | 494.65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 15 | 5.1-162-1 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ | измерение | 1 | 0 |  |  |  |  | 92.09 | 0 | 0 | 0 | 92.09 | 0 | 0.3456 | 0 | 0 | 65.38 | 40.52 |  | 87410036 | 5.472 | 0 | 0 | 0 | 5.472 | 0 | 0.3456 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.83 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.162, поз.1 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 92.09 | 0 | 0 | 0 | 92.0938 | 0 | 0.3456 | 0 | 0 | 65.3839 | 40.5196 |  |  |  |  | *0,8*1,2 | *0,8*1,2 | *0,8*1,2 |  | *0,8*1,2 | *0,8*1,2 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 1013 | измерение | измерение | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0.36 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 75 | 70 |  | 0 | -2003263557 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 197.99 | 0 | 0 | 197.99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 16 | 5.1-177-1 | ВТОРИЧНЫЕ ЦЕПИ: ЦЕПИ ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ | испытание | 1 | 0 |  |  |  |  | 459.18 | 0 | 0 | 0 | 459.18 | 0 | 1.728 | 0 | 0 | 326.02 | 202.04 |  | 87410036 | 27.2832 | 0 | 0 | 0 | 27.2832 | 0 | 1.728 | 0 | 0 | 28.42 | 0 | 0 | 0 | 28.42 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.83 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.177, поз.1 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 459.18 | 0 | 0 | 0 | 459.1763 | 0 | 1.728 | 0 | 0 | 326.0178 | 202.0392 |  |  |  |  | *0,8*1,2 | *0,8*1,2 | *0,8*1,2 |  | *0,8*1,2 | *0,8*1,2 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 1013 | испытание | испытание | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 28.42 | 0 | 0 | 0 | 28.42 | 1.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 75 | 70 |  | 0 | -183261097 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 987.24 | 0 | 0 | 987.24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
17 | 1 |  |  | 17 | 5.1-154-1 | ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ "ФАЗА-НУЛЬ" | токоприемник | 1 | 0 |  |  |  |  | 255.76 | 0 | 0 | 0 | 255.76 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 181.59 | 112.53 |  | 87410036 | 15.1968 | 0 | 0 | 0 | 15.1968 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 15.83 | 0 | 0 | 0 | 15.83 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | 44 | 1 | 1 |  |  | 1 | 16.83 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 4 | ТСН-2001.5. База. Сб.1, т.154, поз.1 |  |  | 381 | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 71 | 44 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 255.76 | 0 | 0 | 0 | 255.7621 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 181.5896 | 112.5344 |  |  |  |  | *0,8*1,2 | *0,8*1,2 | *0,8*1,2 |  | *0,8*1,2 | *0,8*1,2 |  |  |  | 75 | 70 | 1 | 1 | 1013 | токоприемник | токоприемник | 1 |  | 79003178 | 50 | Пусконаладочные работы | 0 | 4 | 381 | ТСН-2001.5-1. 1-1...1-189 | ТСН-2001.5-1-1 | 0 | 15.83 | 0 | 0 | 0 | 15.83 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 75 | 70 |  | 0 | -723712631 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 549.88 | 0 | 0 | 549.88 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 134 |  | Новый раздел | Наладка | [7 empty] | 1691.45 | 0 | 0 | 0 | 1691.45 | 0 | 7.0176 | 0 | 0 | 1200.93 | 744.23 |  |  | 1691.45 | 0 | 0 | 0 | 1691.45 | 0 | 7.0176 | 0 | 0 | 1200.93 | 744.23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3636.61 | 0 | 0 | 3636.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3636.61 | 0 | 0 | 3636.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [52 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 1691.45 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 0 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 0 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 0 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 1691.45 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 3636.61 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 7.0176 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 18 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 19 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 1200.93 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 21 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 744.23 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 22 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 3636.61 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 23 | 3 |  | 2
51 | 1 | 3 | 20 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета | [7 empty] | 14136.55 | 118.29 | 65.56 | 13.83 | 13952.7 | 0 | 63.3491 | 0 | 0 | 11009.95 | 6139.18 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 31308.64 | 0 | 27672.03 | 3636.61 | 118.29 | 118.29 | 0 | 118.29 | 0 | [65 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 14136.55 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 118.29 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 118.29 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 118.29 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 118.29 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 65.56 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 13.83 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 13952.7 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 27672.03 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 3636.61 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 63.3491 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 18 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 19 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 11009.95 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 21 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 6139.18 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 22 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 31308.64 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 23 | 3 |  | 2
51 | 230 | 1 | 12 |  | Новый объект | Ремонт электрооборудования на тепловых пунктах, тепловых камерах и павильонах | [7 empty] | 14136.55 | 118.29 | 65.56 | 13.83 | 13952.7 | 0 | 63.3491 | 0 | 0 | 11009.95 | 6139.18 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 31308.64 | 0 | 27672.03 | 3636.61 | 118.29 | 118.29 | 0 | 118.29 | 0 | [65 empty] | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 14136.55 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 118.29 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 118.29 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 118.29 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 118.29 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 65.56 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 13.83 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 13952.7 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 27672.03 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 3636.61 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 63.3491 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 18 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 19 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 11009.95 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 21 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 6139.18 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 22 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 31308.64 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 23 | 3 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31308.78 | Итог | Итог |  |  | 212 | 24 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5635.58 | НДС | НДС 18% |  |  | 212 | 25 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 213 | 36944.36 | Итого | Итого |  |  | 212 | 26 | 0 |  | 2
-1
75 | Новый уровень цен | 2015 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 98 | 68 | 0 | 87410036 | 1
1 | Сборник индексов | ТСН-2001 ремонт | 2015 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
65 |  | 1 | 0 | 245

## SourceObSm
0 | Smeta.RU (495) 974-1589 |  | _OBSM_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.RU |  | 1 | 48718 | 32321973
1 | 50 | 0 |  | 0 | Новый объект | Ремонт электрооборудования - перечень типовых расценок |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | [17 empty] | Сметные нормы списания | Коды ОКП для ТСН-2001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ТСН 2001- Ремонт | Типовой расчет для ТСН-2001 (Ремонт) | ТСН-2001 | ТСН-2001 | ТСН-2001 | ТСН-2001 | Поправки для ТСН-2001 | 0 | 0 | 8 | 0
22 | 0 | 0 | 87410036 | 0 | 3
3 | 1 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 0 | 29.4055 | 0 | 3.6366 | 33.0421 | 13.9527 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 15870.03 | 1851.77 | 0 | 0 | 0 | 65.56 | 13.83 | 13952.7 | 0 | 29405.51 | 3636.61 | 0 | 63.3491 | 0 | 0 | 11009.95 | 6139.18 | 33042.12
51 |  |  |  | 0 | 29.4055 | 0 | 3.6366 | 33.0421 | 13.9527
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 15870.03 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 1851.77 | СтМатОб | Стоимость материальных ресурсов (всего) |  |  | 202 | 2 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатОбЗак | Стоимость материалов и оборудования заказчика |  |  | 222 | 3 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 225 | 1851.77 | СтМатОбПод | Стоимость материалов и оборудования подрядчика |  |  | 225 | 4 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 226 | 1851.77 | СтМат | Стоимость материалов (всего) |  |  | 226 | 5 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 227 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 227 | 6 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 228 | 1851.77 | СтМатПод | Стоимость материалов подрядчика |  |  | 228 | 7 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования (всего) |  |  | 216 | 8 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 223 | 0 | ОборудЗак | Стоимость оборудования заказчика |  |  | 223 | 9 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 229 | 0 | ОборудПод | Стоимость оборудования подрядчика |  |  | 229 | 10 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 65.56 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 11 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 13.83 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 12 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 13952.7 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 13 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 214 | 0 | Строит | Строительные работы с НР и СП |  |  | 214 | 14 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 215 | 29405.51 | Монтаж | Монтажные работы с НР и СП |  |  | 215 | 15 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 217 | 3636.61 | Прочие | Прочие работы с НР и СП |  |  | 217 | 16 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 17 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 63.3491 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 18 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 19 | 3 |  | -1
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 20 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 11009.95 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 21 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 6139.18 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 22 | 3 |  | 2
50 | 0 | 0 | 1 | 224 | 33042.12 | Всего | Всего с НР и СП |  |  | 224 | 23 | 3 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33042.26 | Итог | Итог |  |  | 212 | 24 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5947.61 | НДС | НДС 18% |  |  | 212 | 25 | 0 |  | 2
50 | 1 | 0 | 2 | 213 | 38989.87 | Итого | Итого |  |  | 212 | 26 | 0 |  | 2
-1
75 | Новый уровень цен | 2015 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 98 | 68 | 0 | 87410036 | 1
1 | Сборник индексов | ТСН-2001 ремонт | 2015 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## SmtRes
30 | 87410036 | 87410290 | 7182703 | 7157832 | 1 | 7157832 | 3 | 0.0-0-0 | МАССА ОБОРУДОВАНИЯ | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -381560130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0009 | *0 | 0 | 2 | 87410292 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
67 | 87410036 | 87410298 | 7182703 | 7157832 | 1 | 7157832 | 3 | 0.0-0-0 | МАССА ОБОРУДОВАНИЯ | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | -381560130 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 |  | 0 | 2 | 87410303 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0 | 0 | 1 | 0
67 | 87410036 | 87410298 | 0 | 0 | 1 | 7157832 | 3 | Накладная | РТ-40/20 УХЛ Реле тока | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 0 | -1930923269 | 1 | 1447.46 | 0 | 0 | 0 | 1447.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1447.46 | 1447.46 | 1 | 0
67 | 87410036 | 87410298 | 0 | 0 | 1 | 7157832 | 3 | Накладная | РТ-40/10 УХЛ Реле тока | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 0 | 1002370832 | 0 | 1447.46 | 0 | 0 | 0 | 1447.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447.46 | 1447.46 | 1 | 0
67 | 87410036 | 87410298 | 0 | 0 | 1 | 7157832 | 3 | Накладная | РТ-40/2 Реле тока | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 0 | 2538397 | 0 | 1447.46 | 0 | 0 | 0 | 1447.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447.46 | 1447.46 | 1 | 0
71 | 87410036 | 87410307 | 0 | 0 | 1 | 7157832 | 3 | Накладная | Автоматический выключатель ВА25-29 1п 2А С | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 0 | -1700990792 | 1 | 286.02 | 0 | 0 | 0 | 286.02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 286.02 | 286.02 | 1 | 0
71 | 87410036 | 87410307 | 0 | 0 | 1 | 7157832 | 3 | Накладная | Выкл. авт. ВА125-341110Р20УХЛЗ | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 0 | 1492238164 | 0 | 1739.36 | 0 | 0 | 0 | 1739.36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1739.36 | 1739.36 | 1 | 0

## EtalonRes
30 | 87410292 | 87410290 | 7182703 | 7157832 | 1 | 7157832 | 3 | 0.0-0-0 | МАССА ОБОРУДОВАНИЯ | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | *0 | 0 | 2 | 87410291 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 87410303 | 87410298 | 7182703 | 7157832 | 1 | 7157832 | 3 | 0.0-0-0 | МАССА ОБОРУДОВАНИЯ | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0009 | 2 | 87410299 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0