## Лист1
Информация о резерве мощности и систем теплоснабжения и горячего водоснабжения
№ п/п | Административный округ | Наименование филиала | Количество РТС (КТС, РТЭС, ГТЭС), шт. | Суммарная установленная мощность источников, Гкал/час | Присоединенная договорная нагрузка с ГВС ср.ч, Гкал/час | Перспективная нагрузка, Гкал/час | Резерв/дефицит мощности, Гкал/час
по состоянию на 01.04.2010
1 | ЦАО | Филиал № 1 "Центральный" | 2 | 880 | 589 | 46.183 | 244.817
2 | САО | Филиал № 2 "Северный" | 1 | 240 | 92.6 | 157.284 | -9.884
3 | СВАО | Филиал № 3 "Северо-Восточный" | 13 | 1516.5 | 1037.6 | 87.505 | 391.395
4 | ВАО | Филиал № 4 "Восточный" | 5 | 496.5 | 439.2 | 82.241 | -24.941
5 | ЮВАО | Филиал № 5 "Юго-Восточный" | 6 | 1780.4 | 955.5 | 323.494 | 501.406
6 | ЮАО | Филиал № 6 "Южный" | 8 | 2495.2 | 1721.4 | 400.608 | 373.192
7 | ЮЗАО | Филиал № 7 "Юго-Западный" | 7 | 1336.3 | 949.3 | 314.795 | 72.205
8 | ЗАО | Филиал № 8 "Западный" | 16 | 3039.94 | 1809.3 | 1034.863 | 195.777
9 | СЗАО | Филиал № 9 "Северо-Западный" | 12 | 2667.24 | 1746.6 | 467.044 | 453.596
10 | ЗелАО | Филиал № 10 "Зеленоградский" | 6 | 1780.94 | 1086.7 | 504.772 | 189.468
Итого |  |  | 76 | 16233.02 | 10427.2 | 3418.789 | 2387.031
по состоянию на 01.07.2010
1 | ЦАО | Филиал № 1 "Центральный" | 2 | 880 | 589 | 46.183 | 244.817
2 | САО | Филиал № 2 "Северный" | 1 | 240 | 92.6 | 155.848 | -8.448
3 | СВАО | Филиал № 3 " Северо-Восточный" | 13 | 1516.5 | 1043.7 | 103.618 | 369.182
4 | ВАО | Филиал № 4 " Восточный" | 5 | 496.5 | 439.2 | 84.16 | -26.86
5 | ЮВАО | Филиал № 5 " Юго-Восточный" | 6 | 1780.4 | 955.5 | 335.122 | 489.778
6 | ЮАО | Филиал № 6 " Южный" | 8 | 2495.2 | 1721.5 | 441.987 | 331.713
7 | ЮЗАО | Филиал № 7" Юго-Западный" | 7 | 1336.3 | 949.3 | 317.821 | 69.179
8 | ЗАО | Филиал № 8 " Западный" | 16 | 3039.94 | 1948.3 | 1055.005 | 36.635
9 | СЗАО | Филиал № 9 " Северо-Западный" | 12 | 2667.24 | 1751.1 | 514.962 | 401.178
10 | ЗелАО | Филиал № 10 " Зеленоградский" | 6 | 1780.94 | 1086.6 | 525.857 | 168.483
Итого |  |  | 76 | 16233.02 | 10576.8 | 3580.563 | 2075.657
по состоянию на 01.10.2010
1 | ЦАО | Филиал № 1 "Центральный" | 2 | 880 | 598.8 | 64.997 | 216.203
2 | САО | Филиал № 2 "Северный" | 2 | 266 | 109.5 | 156.634 | -0.134
3 | СВАО | Филиал № 3 "Северо-Восточный" | 13 | 1524.2 | 1043.7 | 105.473 | 375.027
4 | ВАО | Филиал № 4 "Восточный" | 5 | 496.5 | 440.3 | 90.027 | -33.827
5 | ЮВАО | Филиал № 5 "Юго-Восточный" | 6 | 1780.4 | 902.6 | 367.947 | 509.853
6 | ЮАО | Филиал № 6 "Южный" | 8 | 2495.5 | 1728.7 | 482.801 | 283.999
7 | ЮЗАО | Филиал № 7 "Юго-Западный" | 7 | 1336.3 | 942.6 | 334.173 | 59.527
8 | ЗАО | Филиал № 8 "Западный" | 15 | 3099.9 | 1907.5 | 1057.284 | 135.116
9 | СЗАО | Филиал № 9 "Северо-Западный" | 12 | 2675.8 | 1750.8 | 535.689 | 389.311
10 | ЗелАО | Филиал №10 "Зеленоградский" | 4 | 1767.9 | 1086.6 | 515.281 | 166.019
Итого |  |  | 74 | 16322.5 | 10511.1 | 3710.306 | 2101.094
по состоянию на 31.12.2010
1 | ЦАО | Филиал № 1 "Центральный" | 2 | 880 | 607.8 | 18.826 | 253.374
2 | САО | Филиал № 2 "Северный" | 1 | 360 | 92.5 | 137.496 | 130.004
3 | СВАО | Филиал № 3 " Северо-Восточный" | 12 | 1512.5 | 1019.9 | 70.29 | 422.31
4 | ВАО | Филиал № 4 " Восточный" | 5 | 483.5 | 442.6 | 89.472 | -48.572
5 | ЮВАО | Филиал № 5 " Юго-Восточный" | 6 | 1780.4 | 1006.6 | 361.446 | 412.354
6 | ЮАО | Филиал № 6 " Южный" | 7 | 2476 | 1743.5 | 395.557 | 336.943
7 | ЮЗАО | Филиал № 7" Юго-Западный" | 7 | 1336.3 | 942.6 | 198.738 | 194.962
8 | ЗАО | Филиал № 8 " Западный" | 14 | 3174.9 | 1935.3 | 898.362 | 341.238
9 | СЗАО | Филиал № 9 " Северо-Западный" | 11 | 2907.2 | 1822.3 | 439.923 | 644.977
10 | ЗелАО | Филиал № 10 " Зеленоградский" | 4 | 1767.9 | 1083.3 | 524.525 | 160.075
Итого |  |  | 69 | 16678.7 | 10696.4 | 3134.635 | 2847.665
по состоянию на 1.04.2011
1 | ЦАО | Филиал №1 "Центральный" | 2 | 880 | 607.8 | 20.086 | 252.114
2 | САО | Филиал №2 "Северный" | 1 | 360 | 92.5 | 136.059 | 131.441
3 | СВАО | Филиал №3 "Северо-Восточный" | 12 | 1512.5 | 1019.9 | 64.601 | 427.999
4 | ВАО | Филиал №4 "Восточный" | 5 | 483.5 | 442.6 | 91.087 | -50.187
5 | ЮВАО | Филиал №5 "Юго-Восточный" | 6 | 1780.4 | 1006.6 | 377.12 | 396.68
6 | ЮАО | Филиал №6 "Южный" | 7 | 2476 | 1743.5 | 406.985 | 325.515
7 | ЮЗАО | Филиал №7 "Юго-Западный" | 7 | 1336.3 | 942.6 | 184.876 | 208.824
8 | ЗАО | Филиал №8 "Западный" | 14 | 3174.9 | 1935.3 | 904.418 | 335.182
9 | СЗАО | Филиал №9 "Северо-Западный" | 11 | 2907.2 | 1822.3 | 440.234 | 644.666
10 | ЗелАО | Филиал №10 "Зеленоградский" | 4 | 1767.9 | 1083.3 | 515.123 | 169.477
Итого |  |  | 69 | 16678.7 | 10696.4 | 3140.589 | 2841.711
по состоянию на 1.07.2011
1 | ЦАО | Филиал №1 "Центральный" | 2 | 880 | 610.4 | 20.853 | 248.747
2 | САО | Филиал №2 "Северный" | 1 | 360 | 93.9 | 132.045 | 134.055
3 | СВАО | Филиал №3 "Северо-Восточный" | 12 | 1512.5 | 1017 | 66.14 | 429.36
4 | ВАО | Филиал №4 "Восточный" | 5 | 496.5 | 445.8 | 91.804 | -41.104
5 | ЮВАО | Филиал №5 "Юго-Восточный" | 6 | 1780.4 | 999.8 | 372.769 | 407.831
6 | ЮАО | Филиал №6 "Южный" | 7 | 2476 | 1750.6 | 473.042 | 252.358
7 | ЮЗАО | Филиал №7 "Юго-Западный" | 7 | 1336.3 | 949.5 | 188.492 | 198.308
8 | ЗАО | Филиал №8 "Западный" | 14 | 3174.9 | 1943.7 | 860.749 | 370.451
9 | СЗАО | Филиал №9 "Северо-Западный" | 11 | 2907.2 | 1806.9 | 446.04 | 654.26
10 | ЗелАО | Филиал №10 "Зеленоградский" | 4 | 1767.9 | 1082 | 492.13 | 193.77
Итого |  |  | 69 | 16691.7 | 10699.6 | 3144.064 | 2848.036
по состоянию на 1.10.2011
1 | ЦАО | Филиал №1 "Центральный" | 2 | 880 | 610.447 | 20.853 | 248.7
2 | САО | Филиал №2 "Северный" | 1 | 360 | 96.21 | 131.832 | 131.958
3 | СВАО | Филиал №3 "Северо-Восточный" | 12 | 1512.5 | 1027.446 | 58.316 | 426.738
4 | ВАО | Филиал №4 "Восточный" | 5 | 496.5 | 449.5 | 90.254 | -43.254
5 | ЮВАО | Филиал №5 "Юго-Восточный" | 5 | 1730.4 | 994.798 | 377.512 | 358.09
6 | ЮАО | Филиал №6 "Южный" | 7 | 2476 | 1755.242 | 407.654 | 313.104
7 | ЮЗАО | Филиал №7 "Юго-Западный" | 7 | 1336.3 | 952.8 | 193.439 | 190.061
8 | ЗАО | Филиал №8 "Западный" | 14 | 3174.9 | 1933.827 | 917.519 | 323.554
9 | СЗАО | Филиал №9 "Северо-Западный" | 11 | 2907.2 | 1803.909 | 510.963 | 592.328
10 | ЗелАО | Филиал №10 "Зеленоградский" | 4 | 1767.9 | 1081.67 | 469.003 | 217.227
Итого |  |  | 68 | 16641.7 | 10705.849 | 3177.345 | 2758.506
по состоянию на 1.01.2012
1 | ЦАО | Филиал №1 "Центральный" | 2 | 880 | 610.74 | 20.853 | 248.407
2 | САО | Филиал №2 "Северный" | 1 | 360 | 94.55 | 122.187 | 143.263
3 | СВАО | Филиал №3 "Северо-Восточный" | 12 | 1512.5 | 1022.26 | 62.52 | 427.72
4 | ВАО | Филиал №4 "Восточный" | 5 | 496.5 | 449.93 | 87.94 | -41.37
5 | ЮВАО | Филиал №5 "Юго-Восточный" | 5 | 1730.4 | 1054.41 | 441.92 | 234.07
6 | ЮАО | Филиал №6 "Южный" | 7 | 2476 | 1762.87 | 383.68 | 329.45
7 | ЮЗАО | Филиал №7 "Юго-Западный" | 7 | 1336.3 | 968.3 | 223.65 | 144.35
8 | ЗАО | Филиал №8 "Западный" | 14 | 3114.94 | 1949.02 | 920.46 | 245.46
9 | СЗАО | Филиал №9 "Северо-Западный" | 11 | 2907.2 | 1801.25 | 374.99 | 730.96
10 | ЗелАО | Филиал №10 "Зеленоградский" | 4 | 1767.9 | 1091.1 | 470 | 206.8
Итого |  |  | 68 | 16581.74 | 10804.43 | 3108.2 | 2669.11
по состоянию на 1.04.2012
1 | ЦАО | Филиал №1 "Центральный" | 2 | 880 | 607.843 | 17.386 | 254.771
2 | САО | Филиал №2 "Северный" | 1 | 360 | 80.411 | 55.145 | 224.444
3 | СВАО | Филиал №3 "Северо-Восточный" | 12 | 1512.5 | 1023.505 | 64.47 | 424.525
4 | ВАО | Филиал №4 "Восточный" | 5 | 496.5 | 451.058 | 31.8 | 13.642
5 | ЮВАО | Филиал №5 "Юго-Восточный" | 5 | 1730.4 | 1090.596 | 289.58 | 350.224
6 | ЮАО | Филиал №6 "Южный" | 7 | 2476 | 1767.525 | 307.89 | 400.585
7 | ЮЗАО | Филиал №7 "Юго-Западный" | 7 | 1336.3 | 1021.741 | 168.337 | 146.222
8 | ЗАО | Филиал №8 "Западный" | 14 | 3114.94 | 1973.49 | 831.613 | 309.837
9 | СЗАО | Филиал №9 "Северо-Западный" | 11 | 2907.2 | 1805.848 | 289.7624 | 811.5896
10 | ЗелАО | Филиал №10 "Зеленоградский" | 4 | 1767.9 | 1092.027 | 347.61 | 328.263
Итого |  |  | 68 | 16581.74 | 10914.044 | 2403.5934 | 3264.1026
по состоянию на 1.07.2012
1 | ЦАО | Филиал №1 "Центральный" | 2 | 880 | 607.843 | 17.386 | 254.771
2 | САО | Филиал №2 "Северный" | 1 | 360 | 80.4 | 55.145 | 224.455
3 | СВАО | Филиал №3 "Северо-Восточный" | 12 | 1512.5 | 1023.52 | 66.733 | 422.247
4 | ВАО | Филиал №4 "Восточный" | 5 | 496.5 | 451.058 | 33.403 | 12.039
5 | ЮВАО | Филиал №5 "Юго-Восточный" | 5 | 1730.4 | 1058.31 | 260.302 | 411.788
6 | ЮАО | Филиал №6 "Южный" | 7 | 2476 | 1767.54 | 311.551 | 396.909
7 | ЮЗАО | Филиал №7 "Юго-Западный" | 7 | 1336.3 | 1021.73 | 203.418 | 111.152
8 | ЗАО | Филиал №8 "Западный" | 14 | 3114.94 | 1973.49 | 1036.02 | 105.43
9 | СЗАО | Филиал №9 "Северо-Западный" | 11 | 2907.2 | 1805.848 | 334.305 | 767.047
10 | ЗелАО | Филиал №10 "Зеленоградский" | 4 | 1767.9 | 1092.02 | 312.675 | 363.205
Итого |  |  | 68 | 16581.74 | 10881.759 | 2630.938 | 3069.043
по состоянию на 1.10.2012
1 | ЦАО | Филиал №1 "Центральный" | 2 | 880 | 597.3 | 17.386 | 265.314
2 | САО | Филиал №2 "Северный" | 1 | 360 | 97.3 | 54.3 | 208.4
3 | СВАО | Филиал №3 "Северо-Восточный" | 12 | 1512.5 | 1008.69 | 86.441 | 417.369
4 | ВАО | Филиал №4 "Восточный" | 5 | 496.5 | 452.03 | 34.526 | 9.944
5 | ЮВАО | Филиал №5 "Юго-Восточный" | 5 | 1730.4 | 1059 | 263.678 | 407.722
6 | ЮАО | Филиал №6 "Южный" | 7 | 2476 | 1769.12 | 315.654 | 391.226
7 | ЮЗАО | Филиал №7 "Юго-Западный" | 7 | 1336.3 | 1020.66 | 436.716 | -121.076
8 | ЗАО | Филиал №8 "Западный" | 14 | 3114.94 | 1973.49 | 1044.219 | 97.231
9 | СЗАО | Филиал №9 "Северо-Западный" | 11 | 2907.2 | 1783.95 | 439.966 | 683.284
10 | ЗелАО | Филиал №10 "Зеленоградский" | 4 | 1767.9 | 1101.59 | 315.811 | 350.499
Итого |  |  | 68 | 16581.74 | 10863.13 | 3008.697 | 2709.913
по состоянию на 1.01.2013
1 | ЦАО | Филиал №1 "Центральный" | 2 | 880 | 579.91 | 17.386 | 282.704
2 | САО | Филиал №2 "Северный" | 1 | 360 | 97.73 | 54.3 | 207.97
3 | СВАО | Филиал №3 "Северо-Восточный" | 12 | 1512.5 | 1004.68 | 67.572 | 440.248
4 | ВАО | Филиал №4 "Восточный" | 5 | 496.5 | 454.53 | 40.783 | 1.187
5 | ЮВАО | Филиал №5 "Юго-Восточный" | 5 | 1730.4 | 1029.77 | 242.6 | 458.03
6 | ЮАО | Филиал №6 "Южный" | 7 | 2476 | 1769.53 | 249.266 | 457.204
7 | ЮЗАО | Филиал №7 "Юго-Западный" | 7 | 1336.3 | 1037.91 | 455.414 | -157.024
8 | ЗАО | Филиал №8 "Западный" | 14 | 3114.94 | 1981.15 | 938.422 | 195.368
9 | СЗАО | Филиал №9 "Северо-Западный" | 11 | 2907.2 | 1793.07 | 238.256 | 875.874
10 | ЗелАО | Филиал №10 "Зеленоградский" | 4 | 1767.9 | 1104.54 | 340.793 | 322.567
11 | Итого |  | 68 | 16581.74 | 10852.82 | 2644.792 | 3084.128
по состоянию на 1.04.2013
1 | ЦАО | Филиал №1 "Центральный" | 2 | 880 | 579.91 | 70.6 | 229.49
2 | САО | Филиал №2 "Северный" | 1 | 360 | 97.73 | 55.82 | 206.45
3 | СВАО | Филиал №3 "Северо-Восточный" | 12 | 1512.5 | 1004.68 | 76.9 | 430.92
4 | ВАО | Филиал №4 "Восточный" | 5 | 496.5 | 454.53 | 31.89 | 10.08
5 | ЮВАО | Филиал №5 "Юго-Восточный" | 5 | 1730.4 | 1029.77 | 242.48 | 458.15
6 | ЮАО | Филиал №6 "Южный" | 7 | 2476 | 1769.53 | 257.65 | 448.82
7 | ЮЗАО | Филиал №7 "Юго-Западный" | 7 | 1336.3 | 1037.91 | 438.03 | -139.64
8 | ЗАО | Филиал №8 "Западный" | 14 | 3114.94 | 1981.15 | 982.4 | 151.39
9 | СЗАО | Филиал №9 "Северо-Западный" | 11 | 2907.2 | 1793.07 | 259.34 | 854.79
10 | ЗелАО | Филиал №10 "Зеленоградский" | 4 | 1767.9 | 1104.54 | 349.92 | 313.44
11 | Итого |  | 68 | 16581.74 | 10852.82 | 2765.03 | 2963.89
по состоянию на 1.07.2013
1 | ЦАО | Филиал № 1 "Центральный" | 2 | 880 | 499.33 | 72.68 | 307.99
2 | САО | Филиал № 2 "Северный" | 1 | 360 | 99.55 | 55.82 | 204.63
3 | СВАО | Филиал № 3 " Северо-Восточный" | 11 | 1483.8 | 1054.5 | 72.28 | 357.02
4 | ВАО | Филиал № 4 " Восточный" | 5 | 496.5 | 455.08 | 36.17 | 5.25
5 | ЮВАО | Филиал № 5 " Юго-Восточный" | 5 | 1730.4 | 1032.93 | 245.43 | 452.04
6 | ЮАО | Филиал № 6 " Южный" | 7 | 2476 | 1916.2 | 224.82 | 334.98
7 | ЮЗАО | Филиал № 7" Юго-Западный" | 7 | 1336.3 | 995.89 | 219.1 | 121.31
8 | ЗАО | Филиал № 8 " Западный" | 14 | 3114.94 | 1975.12 | 818.47 | 321.35
9 | СЗАО | Филиал № 9 " Северо-Западный" | 11 | 2907.2 | 1809.78 | 249.73 | 847.69
10 | ЗелАО | Филиал № 10 " Зеленоградский" | 4 | 1767.9 | 1112.08 | 347.15 | 308.67
11 | ТиНАО | Филиал № 19 "Новомосковский" | 23 | 527.11 | 303.86 | 130.5 | 92.75
12 | Итого |  | 90 | 17080.15 | 11254.32 | 2472.15 | 3353.68
по состоянию на 01.10.2013
1 | ЦАО | Филиал № 1 "Центральный" | 2 | 880 | 535.61 | 163.99 | 180.4
2 | САО | Филиал № 2 "Северный" | 1 | 360 | 0 | 0 | 360
3 | СВАО | Филиал № 3 " Северо-Восточный" | 11 | 1483.8 | 1002.83 | 89.12 | 391.85
4 | ВАО | Филиал № 4 " Восточный" | 5 | 496.5 | 455.09 | 41.88 | -0.47
5 | ЮВАО | Филиал № 5 " Юго-Восточный" | 5 | 1730.4 | 1034.02 | 261.6 | 434.78
6 | ЮАО | Филиал № 6 " Южный" | 7 | 2476 | 1804.29 | 233.44 | 438.27
7 | ЮЗАО | Филиал № 7" Юго-Западный" | 7 | 1336.3 | 1000.14 | 236.02 | 100.14
8 | ЗАО | Филиал № 8 " Западный" | 14 | 3114.94 | 1975.11 | 1056.39 | 83.44
9 | СЗАО | Филиал № 9 " Северо-Западный" | 11 | 2907.24 | 1804.38 | 257.93 | 844.93
10 | ЗелАО | Филиал № 10 " Зеленоградский" | 4 | 1767.94 | 1112.08 | 350.11 | 305.75
11 | ТиНАО | Филиал № 19 " Новомосковский" | 23 | 527.11 | 292.35 | 40.45 | 194.31
| Итого |  | 90 | 17080.23 | 11015.9 | 2730.93 | 3333.4
по состоянию на 01.01.2014
1 | ЦАО | Филиал № 1 "Центральный" | 2 | 880 | 522.36 | 164.36 | 193.28
2 | САО | Филиал № 2 "Северный" | 0 | 360 | 0 | 0 | 360
3 | СВАО | Филиал № 3 " Северо-Восточный" | 11 | 1483.8 | 1009.33 | 93.88 | 380.59
4 | ВАО | Филиал № 4 " Восточный" | 5 | 496.5 | 305.65 | 41.96 | 148.89
5 | ЮВАО | Филиал № 5 " Юго-Восточный" | 5 | 1790.4 | 1050.62 | 265.72 | 474.06
6 | ЮАО | Филиал № 6 " Южный" | 5 | 2450 | 1490.91 | 236.04 | 723.05
7 | ЮЗАО | Филиал № 7" Юго-Западный" | 7 | 1336.3 | 993.85 | 243.09 | 99.36
8 | ЗАО | Филиал № 8 " Западный" | 10 | 3114.94 | 1751.19 | 1061.65 | 302.1
9 | СЗАО | Филиал № 9 " Северо-Западный" | 11 | 2907.24 | 1806.34 | 265.22 | 835.68
10 | ЗелАО | Филиал № 10 " Зеленоградский" | 4 | 1767.94 | 1112.08 | 454.87 | 200.99
11 | ТиНАО | Филиал № 19 " Новомосковский" | 23 | 527.11 | 289.67 | 19.28 | 218.16
| Итого |  | 83 | 17114.23 | 10332 | 2846.07 | 3936.16
по состоянию на 01.04.2014
1 | ЦАО | Филиал № 1 "Центральный" | 2 | 880 | 503.99 | 164.47 | 211.54
2 | САО | Филиал № 2 "Северный" | 0 | 360 | 0 | 0 | 360
3 | СВАО | Филиал № 3 " Северо-Восточный" | 11 | 1483.8 | 982.31 | 110.12 | 391.37
4 | ВАО | Филиал № 4 " Восточный" | 5 | 496.5 | 305.12 | 41.96 | 149.42
5 | ЮВАО | Филиал № 5 " Юго-Восточный" | 5 | 1790.4 | 1050.62 | 265.47 | 474.31
6 | ЮАО | Филиал № 6 " Южный" | 5 | 2450 | 1493.98 | 240.75 | 715.27
7 | ЮЗАО | Филиал № 7" Юго-Западный" | 7 | 1336.3 | 993.85 | 245.43 | 97.02
8 | ЗАО | Филиал № 8 " Западный" | 10 | 3114.94 | 1701.34 | 1266.78 | 146.82
9 | СЗАО | Филиал № 9 " Северо-Западный" | 11 | 2907.24 | 1810.33 | 248.15 | 848.76
10 | ЗелАО | Филиал № 10 " Зеленоградский" | 4 | 1767.94 | 1120.02 | 462.03 | 185.89
11 | ТиНАО | Филиал № 19 " Новомосковский" | 23 | 527.11 | 298.49 | 20.78 | 207.84
| Итого |  | 83 | 17114.23 | 10260.05 | 3065.94 | 3788.24
по состоянию на 01.07.2014
1 | ЦАО | Филиал № 1 "Центральный" | 2 | 880 | 503.99 | 163.02 | 212.99
2 | САО | Филиал № 2 "Северный" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | СВАО | Филиал № 3 " Северо-Восточный" | 8 | 1042.6 | 1012.57 | 122 | -91.97
4 | ВАО | Филиал № 4 " Восточный" | 5 | 496.5 | 305.12 | 41.78 | 149.6
5 | ЮВАО | Филиал № 5 " Юго-Восточный" | 2 | 148 | 137.97 | 85.03 | -75
6 | ЮАО | Филиал № 6 " Южный" | 5 | 1970 | 1162.82 | 97.09 | 710.09
7 | ЮЗАО | Филиал № 7" Юго-Западный" | 7 | 1336.3 | 996.13 | 242.07 | 98.1
8 | ЗАО | Филиал № 8 " Западный" | 10 | 2707.94 | 1543.9 | 1101.21 | 62.83
9 | СЗАО | Филиал № 9 " Северо-Западный" | 11 | 2907.24 | 1814.53 | 304.61 | 788.1
10 | ЗелАО | Филиал № 10 " Зеленоградский" | 4 | 1767.94 | 1120.54 | 470.09 | 177.31
11 | ТиНАО | Филиал № 19 " Новомосковский" | 23 | 508.41 | 325.59 | 20.78 | 162.04
| Итого |  | 77 | 13764.93 | 8923.15 | 2647.68 | 2194.1
по состоянию на 01.10.2014
1 | ЦАО | Филиал № 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | САО | Филиал № 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | СВАО | Филиал № 3 | 4 | 68.6 | 51.85 | 0.06 | 16.69
4 | ВАО | Филиал № 4 | 4 | 299.5 | 303.36 | 2.23 | -6.09
5 | ЮВАО | Филиал № 5 | 4 | 977 | 681.08 | 108.53 | 187.39
6 | ЮАО | Филиал № 6 | 4 | 1690 | 1308.61 | 70.24 | 311.15
7 | ЮЗАО | Филиал № 7 | 2 | 147 | 70.85 | 3.39 | 72.76
8 | ЗАО | Филиал № 8 | 7 | 1594.94 | 972.22 | 240.3 | 382.42
9 | СЗАО | Филиал № 9 | 13 | 2907.24 | 1813.93 | 304.61 | 788.7
10 | ЗелАО | Филиал № 10 | 5 | 1767.94 | 1121.7 | 149.11 | 497.13
11 | ТиНАО | Филиал № 19 | 23 | 508.41 | 326.94 | 26.37 | 155.1
12 |  | Филиал № 20 | 1 | 240 | 196.14 | 9.96 | 33.9
| Итого |  | 67 | 10200.63 | 6846.68 | 914.8 | 2439.15
по состоянию на 01.01.2015
1 | ЦАО | Филиал № 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | САО | Филиал № 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | СВАО | Филиал № 3 | 4 | 68.6 | 51.85 | 0.39 | 16.36
4 | ВАО | Филиал № 4 | 4 | 299.5 | 302.73 | 2.4 | -5.63
5 | ЮВАО | Филиал № 5 | 4 | 977 | 844.33 | 64.58 | 68.09
6 | ЮАО | Филиал № 6 | 4 | 1690 | 1329.99 | 83.79 | 286.22
7 | ЮЗАО | Филиал № 7 | 2 | 147 | 68.9 | 3.39 | 74.71
8 | ЗАО | Филиал № 8 | 7 | 1594.94 | 974.04 | 446.96 | 173.94
9 | СЗАО | Филиал № 9 | 13 | 2907.24 | 1846.34 | 213.45 | 847.45
10 | ЗелАО | Филиал № 10 | 5 | 1767.94 | 1121.7 | 303.66 | 342.58
11 | ТиНАО | Филиал № 19 | 23 | 508.41 | 331.94 | 36.87 | 139.6
12 |  | Филиал № 20 | 1 | 240 | 196.14 | 30.41 | 13.45
| Итого |  | 67 | 10200.63 | 7067.96 | 1185.9 | 1956.77
по состоянию на 01.04.2015
1 | ЦАО | Филиал № 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | САО | Филиал № 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | СВАО | Филиал № 3 | 3 | 68.6 | 51.85 | 0.95 | 15.8
4 | ВАО | Филиал № 4 | 4 | 299.5 | 301.52 | 2.46 | -4.48
5 | ЮВАО | Филиал № 5 | 4 | 977 | 694.15 | 59.92 | 222.93
6 | ЮАО | Филиал № 6 | 4 | 1690 | 1331 | 51.42 | 307.58
7 | ЮЗАО | Филиал № 7 | 2 | 147 | 68.9 | 3.39 | 74.71
8 | ЗАО | Филиал № 8 | 6 | 1594.94 | 981.41 | 455.36 | 158.17
9 | СЗАО | Филиал № 9 | 11 | 2907.24 | 1851.3 | 184.84 | 871.1
10 | ЗелАО | Филиал № 10 | 4 | 1767.94 | 1130.91 | 354.9 | 282.13
11 | ТиНАО | Филиал № 19 | 23 | 508.41 | 331.94 | 41.95 | 134.52
12 |  | Филиал № 20 | 1 | 240 | 196.13 | 30.48 | 13.39
| Итого |  | 62 | 10200.63 | 6939.11 | 1185.67 | 2075.85
0
по состоянию на 01.07.2015
1 | ЦАО | Филиал № 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | САО | Филиал № 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | СВАО | Филиал № 3 | 3 | 68.6 | 51.85 | -0.76 | 17.51
4 | ВАО | Филиал № 4 | 3 | 59.5 | 45 | 0 | 14.5
5 | ЮВАО | Филиал № 5 | 1 | 37 | 18.9 | 0.77 | 17.33
6 | ЮАО | Филиал № 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ЮЗАО | Филиал № 7 | 1 | 27 | 2,,9 | 2.16 | 21.94
8 | ЗАО | Филиал № 8 | 5 | 994.94 | 720.41 | 449.35 | -174.82
9 | СЗАО | Филиал № 9 | 11 | 2907.24 | 1851.3 | 224.19 | 831.75
10 | ЗелАО | Филиал № 10 | 4 | 1767.94 | 1130.91 | 424.87 | 212.16
11 | ТиНАО | Филиал № 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Филиал № 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  | 28 | 5862.22 | 3818.37 | 1100.58 | 940.37
по состоянию на 01.10.2015
1 | ЦАО | Филиал № 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | САО | Филиал № 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | СВАО | Филиал № 3 | 1 | 15.1 | 5.57 | 0 | 9.53
4 | ВАО | Филиал № 4 | 3 | 59.5 | 45 | 0 | 14.5
5 | ЮВАО | Филиал № 5 | 1 | 37 | 18.9 | 0.77 | 17.33
6 | ЮАО | Филиал № 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ЮЗАО | Филиал № 7 | 1 | 27 | 3.13 | 0 | 23.87
8 | ЗАО | Филиал № 8 | 5 | 972.6 | 720.41 | 421.24 | -169.05
9 | СЗАО | Филиал № 9 | 11 | 2884.9 | 1851.36 | 430.06 | 603.48
10 | ЗелАО | Филиал № 10 | 4 | 1732.6 | 1130.91 | 386.54 | 215.15
11 | ТиНАО | Филиал № 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Филиал № 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  | 26 | 5728.7 | 3775.28 | 1238.61 | 714.81
по состоянию на 01.01.2016
1 | ЦАО | Филиал № 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | САО | Филиал № 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | СВАО | Филиал № 3 | 1 | 15.1 | 5.57 | 0 | 9.53
4 | ВАО | Филиал № 4 | 3 | 59.5 | 45 | 0 | 14.5
5 | ЮВАО | Филиал № 5 | 1 | 37 | 18.9 | 0.77 | 17.33
6 | ЮАО | Филиал № 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ЮЗАО | Филиал № 7 | 1 | 27 | 3.13 | 2.16 | 21.71
8 | ЗАО | Филиал № 8 | 5 | 972.6 | 742.33 | 460.4 | -230.13
9 | СЗАО | Филиал № 9 | 11 | 2884.9 | 1876.37 | 654.1 | 354.43
10 | ЗелАО | Филиал № 10 | 4 | 1732.6 | 1130.91 | 405.24 | 196.45
11 | ТиНАО | Филиал № 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Филиал № 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  | 26 | 5728.7 | 3822.21 | 1522.67 | 383.82
по состоянию на 01.04.2016
1 | ЦАО | Филиал № 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | САО | Филиал № 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | СВАО | Филиал № 3 | 1 | 15.1 | 5.57 | 0 | 9.53
4 | ВАО | Филиал № 4 | 3 | 59.5 | 45 | 0 | 14.5
5 | ЮВАО | Филиал № 5 | 1 | 37 | 18.9 | 0.77 | 17.33
6 | ЮАО | Филиал № 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ЮЗАО | Филиал № 7 | 1 | 27 | 3.13 | 2.16 | 21.71
8 | ЗАО | Филиал № 8 | 5 | 972.6 | 740.58 | 480.13 | -248.11
9 | СЗАО | Филиал № 9 | 11 | 2884.9 | 1884.79 | 568.18 | 431.93
10 | ЗелАО | Филиал № 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ТиНАО | Филиал № 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Филиал № 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  | 22 | 3996.1 | 2697.97 | 1051.24 | 246.89
по состоянию на 01.07.2016
1 | ЦАО | Филиал № 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | САО | Филиал № 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | СВАО | Филиал № 3 | 1 | 15.1 | 5.57 | 0 | 9.53
4 | ВАО | Филиал № 4 | 3 | 59.5 | 45 | 0.97 | 13.53
5 | ЮВАО | Филиал № 5 | 1 | 37 | 18.9 | 0.77 | 17.33
6 | ЮАО | Филиал № 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ЮЗАО | Филиал № 7 | 1 | 27 | 3.13 | 10.88 | 12.99
8 | ЗАО | Филиал № 8 | 5 | 972.6 | 735.1 | 425.18 | -187.68
9 | СЗАО | Филиал № 9 | 11 | 2884.9 | 1882.43 | 658.67 | 343.8
10 | ЗелАО | Филиал № 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ТиНАО | Филиал № 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Филиал № 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  | 22 | 3996.1 | 2690.13 | 1096.47 | 209.5
по состоянию на 01.10.2016
1 | ЦАО | Филиал № 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | САО | Филиал № 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | СВАО | Филиал № 3 | 1 | 15.1 | 5.57 | 0 | 9.53
4 | ВАО | Филиал № 4 | 3 | 59.5 | 44.97 | 0.97 | 13.56
5 | ЮВАО | Филиал № 5 | 1 | 37 | 18.9 | 0.77 | 17.33
6 | ЮАО | Филиал № 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ЮЗАО | Филиал № 7 | 1 | 27 | 3.13 | 10.88 | 12.99
8 | ЗАО | Филиал № 8 | 5 | 972.6 | 724.73 | 449.94 | -202.07
9 | СЗАО | Филиал № 9 | 11 | 2884.9 | 1864.1 | 591.03 | 429.77
10 | ЗелАО | Филиал № 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ТиНАО | Филиал № 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Филиал № 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  | 22 | 3996.1 | 2661.4 | 1053.59 | 281.11
по состоянию на 01.01.2017
1 | ЦАО | Филиал № 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | САО | Филиал № 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | СВАО | Филиал № 3 | 1 | 15.1 | 5.57 | 0 | 9.53
4 | ВАО | Филиал № 4 | 3 | 59.5 | 44.97 | 1.68 | 12.85
5 | ЮВАО | Филиал № 5 | 1 | 37 | 18.9 | 0 | 18.1
6 | ЮАО | Филиал № 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ЮЗАО | Филиал № 7 | 1 | 27 | 3.13 | 10.88 | 12.99
8 | ЗАО | Филиал № 8 | 5 | 972.6 | 713.41 | 455.54 | -196.35
9 | СЗАО | Филиал № 9 | 11 | 2884.9 | 1892.27 | 647.74 | 344.89
10 | ЗелАО | Филиал № 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ТиНАО | Филиал № 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Филиал № 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  | 22 | 3996.1 | 2678.25 | 1115.84 | 202.01
по состоянию на 01.04.2017
1 | ЦАО | Филиал № 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | САО | Филиал № 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | СВАО | Филиал № 3 | 1 | 15.1 | 4 | 0 | 11.1
4 | ВАО | Филиал № 4 | 3 | 59.5 | 44 | 1.17 | 14.33
5 | ЮВАО | Филиал № 5 | 1 | 37 | 15.3 | 0 | 21.7
6 | ЮАО | Филиал № 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ЮЗАО | Филиал № 7 | 1 | 27 | 2 | 7.62 | 17.38
8 | ЗАО | Филиал № 8 | 5 | 972.6 | 574.8 | 292.82 | 104.98
9 | СЗАО | Филиал № 9 | 10 | 2865.4 | 1326.1 | 468.59 | 1070.71
10 | ЗелАО | Филиал № 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ТиНАО | Филиал № 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Филиал № 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  | 21 | 3976.6 | 1966.2 | 770.2 | 1240.2
по состоянию на 01.07.2017
1 | ЦАО | Филиал № 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | САО | Филиал № 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | СВАО | Филиал № 3 | 1 | 15.1 | 4.1 | 0 | 11
4 | ВАО | Филиал № 4 | 3 | 59.5 | 44 | 1.17 | 14.33
5 | ЮВАО | Филиал № 5 | 1 | 37 | 15.3 | 0 | 21.7
6 | ЮАО | Филиал № 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ЮЗАО | Филиал № 7 | 1 | 27 | 2 | 0 | 25
8 | ЗАО | Филиал № 8 | 5 | 972.6 | 574.8 | 237.04 | 160.76
9 | СЗАО | Филиал № 9 | 10 | 2865.4 | 1326.1 | 374.75 | 1164.55
10 | ЗелАО | Филиал № 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ТиНАО | Филиал № 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Филиал № 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  | 21 | 3976.6 | 1966.3 | 612.96 | 1397.34
по состоянию на 01.10.2017
1 | ЦАО | Филиал № 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | САО | Филиал № 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | СВАО | Филиал № 3 | 1 | 15.1 | 4.1 | 0 | 11
4 | ВАО | Филиал № 4 | 3 | 59.5 | 44 | 1.17 | 14.33
5 | ЮВАО | Филиал № 5 | 1 | 37 | 15.3 | 0 | 21.7
6 | ЮАО | Филиал № 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ЮЗАО | Филиал № 7 | 1 | 27 | 2 | 0 | 25
8 | ЗАО | Филиал № 8 | 5 | 985.6 | 574.8 | 271.3 | 139.5
9 | СЗАО | Филиал № 9 | 10 | 2865.4 | 1326.1 | 326.82 | 1212.48
10 | ЗелАО | Филиал № 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ТиНАО | Филиал № 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Филиал № 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  | 21 | 3989.6 | 1966.3 | 599.29 | 1424.01
по состоянию на 01.01.2018
1 | ЦАО | Филиал № 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | САО | Филиал № 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | СВАО | Филиал № 3 | 1 | 15.1 | 4.1 | 0 | 11
4 | ВАО | Филиал № 4 | 3 | 59.5 | 44 | 1.17 | 14.33
5 | ЮВАО | Филиал № 5 | 1 | 37 | 15.3 | 0 | 21.7
6 | ЮАО | Филиал № 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ЮЗАО | Филиал № 7 | 1 | 27 | 2 | 0 | 25
8 | ЗАО | Филиал № 8 | 5 | 985.6 | 574.8 | 264.55 | 146.15
9 | СЗАО | Филиал № 9 | 10 | 2865.4 | 1326.1 | 328.85 | 1210.45
10 | ЗелАО | Филиал № 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ТиНАО | Филиал № 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Филиал № 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  | 21 | 3989.6 | 1966.3 | 594.57 | 1428.63
по состоянию на 01.04.2018
1 | ЦАО | Филиал № 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | САО | Филиал № 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | СВАО | Филиал № 3 | 1 | 15.1 | 4.1 | 0 | 11
4 | ВАО | Филиал № 4 | 3 | 59.5 | 44.3 | 0 | 15.2
5 | ЮВАО | Филиал № 5 | 1 | 37 | 15.3 | 0.15 | 21.55
6 | ЮАО | Филиал № 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ЮЗАО | Филиал № 7 | 1 | 27 | 1.8 | 0 | 25.2
8 | ЗАО | Филиал № 8 | 5 | 985.6 | 615.4 | 268.88 | 101.32
9 | СЗАО | Филиал № 9 | 10 | 2865.4 | 1291.6 | 309.72 | 1264.08
10 | ЗелАО | Филиал № 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ТиНАО | Филиал № 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Филиал № 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  | 21 | 3989.6 | 1972.5 | 578.75 | 1438.35
по состоянию на 01.07.2018
1 | ЦАО | Филиал № 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | САО | Филиал № 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | СВАО | Филиал № 3 | 1 | 15.1 | 4.1 | 0 | 11
4 | ВАО | Филиал № 4 | 3 | 59.5 | 44.3 | 0.07 | 15.13
5 | ЮВАО | Филиал № 5 | 1 | 37 | 15.3 | 0.15 | 21.55
6 | ЮАО | Филиал № 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ЮЗАО | Филиал № 7 | 1 | 27 | 1.8 | 0 | 25.2
8 | ЗАО | Филиал № 8 | 5 | 985.6 | 615.4 | 231.48 | 138.72
9 | СЗАО | Филиал № 9 | 10 | 2865.4 | 1291.6 | 341.79 | 1232.01
10 | ЗелАО | Филиал № 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ТиНАО | Филиал № 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Филиал № 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  | 21 | 3989.6 | 1972.5 | 573.49 | 1443.61
по состоянию на 01.10.2018
1 | ЦАО | Филиал № 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | САО | Филиал № 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | СВАО | Филиал № 3 | 1 | 15.1 | 4.1 | 0 | 11
4 | ВАО | Филиал № 4 | 3 | 59.5 | 44.3 | 0.07 | 15.13
5 | ЮВАО | Филиал № 5 | 1 | 37 | 15.3 | 2.35 | 19.35
6 | ЮАО | Филиал № 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ЮЗАО | Филиал № 7 | 1 | 27 | 1.8 | 0 | 25.2
8 | ЗАО | Филиал № 8 | 5 | 985.6 | 615.4 | 238.02 | 132.18
9 | СЗАО | Филиал № 9 | 10 | 2865.4 | 1291.6 | 258.01 | 1315.79
10 | ЗелАО | Филиал № 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ТиНАО | Филиал № 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Филиал № 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  | 21 | 3989.6 | 1972.5 | 498.45 | 1518.65
по состоянию на 01.01.2019
1 | ЦАО | Филиал № 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | САО | Филиал № 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | СВАО | Филиал № 3 | 1 | 15.1 | 4.1 | 0 | 11
4 | ВАО | Филиал № 4 | 3 | 59.5 | 44.3 | 0.14 | 15.06
5 | ЮВАО | Филиал № 5 | 1 | 37 | 15.3 | 2.56 | 19.14
6 | ЮАО | Филиал № 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ЮЗАО | Филиал № 7 | 1 | 27 | 1.8 | 0 | 25.2
8 | ЗАО | Филиал № 8 | 5 | 985.6 | 615.4 | 176.99 | 193.21
9 | СЗАО | Филиал № 9 | 10 | 2865.4 | 1291.6 | 263.15 | 1310.65
10 | ЗелАО | Филиал № 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ТиНАО | Филиал № 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Филиал № 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  | 21 | 3989.6 | 1972.5 | 442.84 | 1574.26
по состоянию на 01.04.2019
1 | ЦАО | Филиал № 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | САО | Филиал № 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | СВАО | Филиал № 3 | 1 | 15.1 | 4.1 | 0 | 11
4 | ВАО | Филиал № 4 | 3 | 59.5 | 44.3 | 0.14 | 15.06
5 | ЮВАО | Филиал № 5 | 1 | 37 | 15.3 | 1.82 | 19.88
6 | ЮАО | Филиал № 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ЮЗАО | Филиал № 7 | 1 | 27 | 1.8 | 0 | 25.2
8 | ЗАО | Филиал № 8 | 5 | 985.6 | 615.4 | 217.42 | 152.78
9 | СЗАО | Филиал № 9 | 10 | 2865.4 | 1291.6 | 266.23 | 1307.57
10 | ЗелАО | Филиал № 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ТиНАО | Филиал № 19 | 25 | 535.32 | 338.25 | 16.32 | 180.75
12 |  | Филиал № 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  | 46 | 4524.92 | 2310.75 | 501.93 | 1712.24
по состоянию на 01.07.2019
1 | ЦАО | Филиал № 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | САО | Филиал № 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | СВАО | Филиал № 3 | 1 | 15.1 | 5.4 | 0 | 9.7
4 | ВАО | Филиал № 4 | 3 | 59.5 | 44.4 | 0.14 | 14.96
5 | ЮВАО | Филиал № 5 | 1 | 37 | 17.5 | 0.38 | 19.12
6 | ЮАО | Филиал № 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ЮЗАО | Филиал № 7 | 1 | 27 | 1.8 | 0 | 25.2
8 | ЗАО | Филиал № 8 | 5 | 985.6 | 624.2 | 209.21 | 152.19
9 | СЗАО | Филиал № 9 | 10 | 2865.4 | 1301.7 | 266.38 | 1297.32
10 | ЗелАО | Филиал № 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ТиНАО | Филиал № 19 | 25 | 535.32 | 287.35 | 18.94 | 229.03
12 |  | Филиал № 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  | 46 | 4524.92 | 2282.35 | 495.05 | 1747.52
по состоянию на 01.10.2019
1 | ЦАО | Филиал № 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | САО | Филиал № 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | СВАО | Филиал № 3 | 1 | 15.1 | 5.4 | 0 | 9.7
4 | ВАО | Филиал № 4 | 3 | 59.5 | 44.4 | 0.14 | 14.96
5 | ЮВАО | Филиал № 5 | 1 | 37 | 17.5 | 0.45 | 19.05
6 | ЮАО | Филиал № 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ЮЗАО | Филиал № 7 | 1 | 27 | 1.8 | 0 | 25.2
8 | ЗАО | Филиал № 8 | 4 | 745.6 | 395.1 | 180.51 | 169.99
9 | СЗАО | Филиал № 9 | 9 | 2625.4 | 1170.4 | 286.36 | 1168.64
10 | ЗелАО | Филиал № 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ТиНАО | Филиал № 19 | 27 | 614.82 | 321.15 | 31.88 | 261.79
12 |  | Филиал № 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  | 46 | 4124.42 | 1955.75 | 499.34 | 1669.33
по состоянию на 01.01.2020
1 | ЦАО | Филиал № 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | САО | Филиал № 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | СВАО | Филиал № 3 | 1 | 7.27 | 5.4 | 0 | 1.87
4 | ВАО | Филиал № 4 | 3 | 59.5 | 44.4 | 0.14 | 14.96
5 | ЮВАО | Филиал № 5 | 1 | 37 | 17.5 | 0.45 | 19.05
6 | ЮАО | Филиал № 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ЮЗАО | Филиал № 7 | 1 | 27 | 1.8 | 0 | 25.2
8 | ЗАО | Филиал № 8 | 4 | 745.6 | 395.1 | 103.39 | 247.11
9 | СЗАО | Филиал № 9 | 9 | 2625.4 | 1170.4 | 294.57 | 1160.43
10 | ЗелАО | Филиал № 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ТиНАО | Филиал № 19 | 27 | 614.82 | 321.15 | 33.98 | 259.69
12 |  | Филиал № 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  | 46 | 4116.59 | 1955.75 | 432.53 | 1728.31
по состоянию на 01.04.2020
1 | ЦАО | Филиал № 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | САО | Филиал № 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | СВАО | Филиал № 3 | 1 | 7.27 | 5.4 | 0 | 1.87
4 | ВАО | Филиал № 4 | 3 | 59.5 | 42.9 | 0.14 | 16.46
5 | ЮВАО | Филиал № 5 | 1 | 37 | 15.3 | 0.38 | 21.32
6 | ЮАО | Филиал № 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ЮЗАО | Филиал № 7 | 1 | 27 | 1.8 | 0 | 25.2
8 | ЗАО | Филиал № 8 | 4 | 745.6 | 378 | 117.61 | 249.99
9 | СЗАО | Филиал № 9 | 9 | 2625.4 | 1235.4 | 290.4 | 1099.6
10 | ЗелАО | Филиал № 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ТиНАО | Филиал № 19 | 27 | 614.82 | 330.31 | 34.98 | 249.53
12 |  | Филиал № 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  | 46 | 4116.59 | 2009.11 | 443.51 | 1663.97
по состоянию на 01.07.2020
1 | ЦАО | Филиал № 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | САО | Филиал № 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | СВАО | Филиал № 3 | 1 | 7.27 | 5.4 | 0 | 1.87
4 | ВАО | Филиал № 4 | 3 | 59.5 | 42.9 | 0.14 | 16.46
5 | ЮВАО | Филиал № 5 | 1 | 37 | 15.3 | 0.51 | 21.19
6 | ЮАО | Филиал № 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ЮЗАО | Филиал № 7 | 1 | 27 | 1.8 | 0 | 25.2
8 | ЗАО | Филиал № 8 | 4 | 745.6 | 378 | 115.52 | 252.08
9 | СЗАО | Филиал № 9 | 5 | 1545.4 | 689.9 | 167.96 | 687.54
10 | ЗелАО | Филиал № 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ТиНАО | Филиал № 19 | 27 | 614.82 | 330.31 | 44.3 | 240.21
12 |  | Филиал № 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого |  | 42 | 3036.59 | 1463.61 | 328.43 | 1244.55